Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЭВХ |  |  |  |  |
| 1 | Поддерживающий катетер для внутрисосудистых вмешательствах на периферических артериях | Предназначен для поддержки, смены проводника и введения контрастных растворов. Длина катетера, не менее - 65; 90; 135; 150 см. Совместимость с проводником и не более - дюйм Совметимость с интродьюссером и с проводниковым катетером, не более – 4, 5 F Внутренний просвет катетера, не более - 0,36; 0,46; 0,89 мм Максимальный радиус перегиба, не менее – 6 мм Конусное сужение кончика катетера для облегчения введения инструмента в пораженный участок. Атравматичный кончик в виде сужен для упрощения ведения и продвижения катетера через стенозированные периферические сосуды или зоны полной хронической окклюзии сосудов. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера для уменьшения трения и улучшения проводимости по извитым сосудам, длиной, не менее - 40 см. Количество рентгеноконтрастных маркеров дистальной части катетера, не менее–15. Длина дистальной части катетера с маркерами, не менее – 30 см. Длина каждого ренгенконтрастного маркера для улучшения визуализации, не менее - 10 мм, Ширина первого дистального маркера должна отличаться от ширины остальных маркеров. Двойные маркерные полосы на расстоянии 100 и 200 мм от дистального кончика катетера. Расстояние между маркерами, не более - 10 мм. Катетер должен выдерживать давление, не менее – 20 атм. | шт | 20 |
| Ангиохирургия |  |  |  |  |
| 2 | Комплект для сосудистой хирургии (флебология) к хирургическому лазерному аппарату Leanardo | Гибкий световод для применения на венах и сосудах (флебология) одноразового применения. Тонкое стеклянное волокно цилиндрической формы. Спецификация светодиодного волокна: Диаметр внутренний - 500µm.Диаметр внешний -1300µm.Диаметр головки – 1.85Требования к лучу – два лучеобразных кольца в дистанции 6 мм. Должен быть совместим с хирургическим лазерным аппаратом Leanardo для применения на венах и сосудах (флебология) одноразового применения. Тип лазера: диодный лазер o REF: SL980+1470nm45W.Д лина волны: 980 нм и 1470 нм. Мощность макс.: 45 Вт (1470 нм/15 Вт + 980 нм/30 Вт), | шт | 200 |
| Нейрохирургия |  |  |  |  |
| 3 | Аспирационный катетер | Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см. | шт | 10 |
| 4 | Система наружного дренажа и мониторинга (вентрикулярный) | Система с безыгольными инъекционными узлами и вентрикулярным катетером. Система используется для вентрикулярного дренажа и мониторинга, может быть также укомплектована люмбальным катетером. Регулируемая шкала для люмбального и вентрикулярного дренажа.Лазерный уровень для точного определения положения пациента (приобретается отдельно). Безопасен для МРТ исследований до 3 Тесла (без лазерного уровня). Полностью одноразовый. Крепится с помощью стандартного встроенного зажима. Система внешнего дренажа и мониторинга, использующая эффект силы тяжести для дренирования СМЖ из вентрикулярного пространства во внешний ликвороприемник. Это закрытая система, позволяющая эффективно управлять дренированием СМЖ. Катетер устанавливается в субарахноидальное пространство, после чего подключается к системе. Дренаж осуществляется до тех пор, пока пациент не стабилизируется, инфекция купирована либо не установлена система постоянного шунтирования. | шт | 18 |
| Реактивы на биохимический анализатор Biochem FS - 360 |  |  |  |  |
| 5 | Общий Белок реагент, 500 тестов | Общий Белок 1x125 мл 1х5 мл стандарт общего белка ,500 тестов. Метод: Биуретовый, конечная точка. Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл. Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов. Калибратор 1х2 мл стандарт общего белка. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию, не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 2 |
| 6 | Билирубин прямой реагент,1250 тестов | Билирубин прямой реагент (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml,1250 тестов. Метод: Diazo, конечная точка. Состав набора:1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мM, соляная кислота 165мM. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мM. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре. Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/длФасовка: 1х250мл реагент R1 1х25мл реагент R2 , Фасовка: Флаконы объемом 1x250,1*25 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов. Калибратор 1х3 мл стандарт билирубина прямого . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. 1х3мл калибратор билирубина ,Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 7 | Общий билирубин реагент,833 теста | Общий билирубин реагент (для автоматов/для полуавтоматов) R1, 1x250мл, R2 1x25мл, CAL, 1x3мл,833 теста. Тип пробы: Cыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента, раствора: Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Рабочая температура для ручного метода определения, С – комнатная. Длительность анализа: 5 минут. Стабильность готового раствора: 8 часов при комн. темп. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. Форма: Жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2,Фасовка: Флаконы объемом 1x250 мл1*25 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х3 мл стандарт общего билирубина . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 2 |
| 8 | Мочевина, 500 тестов | Набор реагентов для определения азота мочевины R1, 1x125мл + R2, 1x25мл + STD, 1x5мл,500 тестов. Тип пробы: сыворотка. Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л. 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л. АDP 0,6 ммоль/л. Уреаза >20,000 Ед/л. ГлДГ >1,500 Ед/л. NADH. 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Рабочая температура для ручного метода определения: 37 С. Длительность анализа: 6,5 минут. Стабильность готового раствора: 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины. 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x125 мл реагент R1, 1x25 мл реагент R2, 1х5 мл стандарт мочевины. Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл,1*25мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х5 мл стандарт мочевина . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 9 | Креатинин, 625 тестов | Набор реагентов для определения креатинина R1,1x125мл + R2, 1x125мл + STD, 1x5мл,625 тестов. Метод: Яффе, кинетика. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Длительность анализа: 1 минута. Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка: 1x125 мл реагент R1. 1x125 мл реагент R2. 1х2 мл стандарт креатинина, Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл,1 *125мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов .Калибратор 1х2 мл стандарт креатинина . Контроли и реагенты одного производителя.Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Контроли и реагенты одного производителя. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 10 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза), 500 тестов | Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза ) 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 - 500 тестов.Тип пробы - сыворотка. Метод - IFCC, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л. ЛДГ >1200 Ед/л. Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л. 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л. Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора – 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2. Фасовка: Флаконы объемом 1x100 мл,1*20 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов. Калибратор стандарт АЛТ . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Совместимость: для открытых систем. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 11 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза,600 тестов | АСТ (Аспартатаминотрансфераза),600 тестов. Тип пробы: сыворотка. Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л. МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л. ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л. Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л. 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора - 21 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2.Фасовка: Флаконы объемом 1x100 мл,1*20 мл адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х2 мл стандарт АСТ Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Совместимость: для открытых систем. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 12 | Амилаза, 521 тест | Набор реагентов Амилаза. 1х125 мл, 521 тест. Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точкаСостав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл).Длина волны: 630 нм. Длительность анализа: 5 минут. Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С. Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл. Фасовка:1x125 мл. 1х5 мл стандарт альбуминаФасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, 1*5 мл,адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов. Калибратор 1х5 мл стандарт амилаза. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 13 | Глюкоза, 278 тестов | Набор реагентов Глюкоза оксидазная со стандартом 1х125мл реагент+1х5мл Стандарт глюкозы, 278 тестов. Метод: оксидазная, конечная точка. Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут. Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл. Линейность: 0-500 мг/дл. Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы,Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х2 мл стандарт глюкозы . Контроли и реагенты одного производителя. Н Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 3 |
| 14 | Набор биохимического контроля Уровень1, 1x5мл, Уровень2, 1x5мл | Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода.Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1х5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 2 |
| 15 | Набор биохимического мультикалибратора 1x5мл | Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота.Состав: лиофилизированная сыворотка человекаРазведение: деионизированная водаСтабильность готового раствора: разбавленныйхимический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток)Фасовка: 1x5мл.Контроли и реагенты одного производителя.Реагенты предразведенные, готовые к использованию не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп | 2 |
| 16 | Промывочный раствор №1 (концентрат) объемом 1 л | Применение: для промывки кювет автоматического биохимического анализатора BioChem FC-360 в нормальном режиме Состав: 10% раствор Тритона Х-100. Разведение: на 1 л деионизированной воды добавить 7 мл концентрата | уп | 1 |
| 17 | Концентрат промывочного раствора №2, 500 мл для биохимического анализатора | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH. | уп | 1 |
| Реагенты на ПЦР анализатор «CFX-96» Био-Рад |  |  |  |  |
| 18 | Хламидия | Набор реагентов цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК в пяти образцах): 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 4 |
| 19 | Ур.уреалитикум | Набор реагентов для выявления и количественной оценки ДНК Ureaplasma уреалитикумметодом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК Ureaplasma уреалитикумв пяти образцах) - 100 %. Специфичность выявления ДНК Ureaplasma species (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителей, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 4 |
| 20 | Токсоплазма гондии | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 40 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 2 |
| 21 | Микоплазма генитальная | Набор реагентов для определения ДНК Mycoplasma генитальная методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Mycoplasmaгенитальная в пробе. Специфичность выявления ДНК Mycoplasma hominis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 4 |
| 22 | Микоплазма хоминис | Набор реагентов для определения ДНК Mycoplasma hominis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Mycoplasma hominis в пробе. Специфичность выявления ДНК Mycoplasma hominis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 4 |
| 23 | ДНК ВПГ-1,2 | Набор реагентов для определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (определение 100 копий ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в пяти образцах) - 100 %. Специфичность определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). | наб | 8 |
| 24 | ДНК ЦМВ | Набор реагентов для определения ДНК цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб | 8 |
|  | Кардиохирургия |  |  |  |
| 25 | Механические искусственные клапаны, аортальные | Механические искусственные клапаны, аортальные Искусственный клапан сердца предназначены для замены пораженного естественного клапана – представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пиролитического углерода – углеситалла и титана сплав с покрытием с тромборезистентным покрытием, с углом открытия запирательных элементов (створок клапана) – не менее 75 °, и пришивной манжеты выполненой из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеются два типа манжет, для интраанулярной и супраанулярной имплантации. Высота клапана в закрытом состоянии: для аортальной позиции 10,513,5 мм. Конструкция корпуса клапана имет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и попаданию сердечных структур в область внутреннего гидравлического отверстия. Следующих размеров для аортальных протезов 19,21, 23, 25, 27.. Размеры по заявке заказчика. | шт | 15 |
| 26 | Механические искусственные клапаны, митральные | Механические искусственные клапаны, митральные Искусственный клапан сердца предназначены для замены пораженного естественного клапана – представляет из себя кольцевой корпус с запирающим элементом в виде двух створок изготовленных из монолитного изотопного пиролитического углерода – углеситалла и титана сплав с покрытием с тромборезистентным покрытием, с углом открытия запирательных элементов (створок клапана) – не менее 75 °, и пришивной манжеты выполненой из поливинилхлоридной ткани, по желанию заказчика имеются два типа манжет, для интраанулярной и супраанулярной имплантации. Высота клапана в закрытом состоянии: для митральной позиции 11,5-12,5 мм. Конструкция корпуса клапана имет защитный бортик, препятствующий наползанию паннуса и попаданию сердечных структур в область внутреннего гидравлического отверстия. Следующих размеров для митральных протезов 27, 29,31,33. Размеры по заявке заказчика. | шт | 10 |
| 27 | Катетер для дренажа левого желудочка | Эти левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей силиконовым и ПВХ корпусом, с прямым, изогнутым, или гибким корпусом, с нанесенными отметками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковым интродюсером для облегчения постановки и проведения. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором 1/4 (0,64 см). Силиконовый 20 Fr (6.7 мм) Длина (40,6 см). Гладкостенный коннектор без люер-порта и гибкий интродюсер | шт | 60 |
| 28 | Артериальные канюли | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) с люер портом. Длина 30,5 см. Размеры: 24 Fr (8.0 мм), 22 Fr-(7.3 мм) размеры по заявке заказчика | шт | 267 |
| Перинатальный центр |  |  |  |  |
| 29 | Назальная канюля на СРАР с отверстиями хвостовой пластины, размер M | Изделие медицинского назначения - специальная магистраль, выполненная из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента, размер М. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что исключает любые аллергические реакции. | шт | 40 |
| 30 | Назальная канюля на СРАР с отверстиями хвостовой пластины, размер L | Изделие медицинского назначения - специальная магистраль, выполненная из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента, размер L. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что исключает любые аллергические реакции. | шт | 30 |
| 31 | Назальная канюля на СРАР с отверстиями хвостовой пластины, размер S | Изделие медицинского назначения - специальная магистраль, выполненная из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента, размер S. Изготовлена из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что исключает любые аллергические реакции. | шт | 40 |
| 32 | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Размер Смол (SMALL) для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см) | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер Смол (SMALL) для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см). | шт | 15 |
| 33 | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Размер МЕДИУМ (MEDIUM) для новорожденных от 1 кг до 2,5 кг | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер МЕДИУМ (MEDIUM) для новорожденных от 1 кг до 2,5 кг (Размер 38*44 см) | шт | 5 |
| 34 | Система для внутривенных инфузий для совместимых инфузионных насосов НК-100II и DF-12M | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, трансфузионная, с иньекционным портом, с фильтром для крови 200 мкм, длиной 250. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ без фталатов. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | шт | 50 |
| 35 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ)с клапаном давления для новорожденных | Система для ручной искусственной вентиляции легких (Реанимационный дыхательный мешок типа "Амбу") для новорожденных. Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ)с клапаном давления для новорожденных, в составе: монолитная ручка, кислородный продольноармированный шланг 3 м, резервный кислородныймешок , маска размерами 0; 1., угловой адаптер. Объем 280 мл (дыхательный объём при сжатии одной рукой ~ 100 мл). Маска прозрачная, лицевая, с преднаддутой манжетой и кольцом маскодержателя размерами 0; 1. Реверсивный клапан. Резервный кислородный мешок. Кислородный продольноармированный шланг (длина 3 м.). Мертвое пространство 18 мл. Монолитная ручка. Угловой шарнирный коннектор (22M/15F) со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н₂О) и клапаном вдоха. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 80 |
| 36 | Шапочка для СРАР размер L, многоразовая | Шапочка для СРАР размер L, многоразовая для аппарата Medin CNO nCPAP driver. голубая | шт | 12 |
| 37 | Шапочка для РАР размер М, многоразовая | Шапочка для СРАР размер М, многоразовая для аппарата Medin CNO nCPAP driver. красная | шт | 12 |
| 38 | Шапочка для СРАР размер ХХХL, многоразовая | Шапочка для СРАР размер ХХХL, многоразовая для аппарата Medin CNO nCPAP driver. белая | шт | 5 |
| 39 | Шапочка для СРАР размер ХL, многоразовая | Шапочка для СРАР размер ХL, многоразовая для аппарата Medin CNO nCPAP driver. Оранжевая | шт | 12 |
| 40 | Одноразовый контур пациента типа Т с маской | Одноразовый контур пациента типа Т с маской размером 0, с регулируемым положительным давлением в конце выдоха для реанимации новорожденных. Одноразовый контур пациента типа Т с маской размером 0, силиконовой, с регулируемым положительным давлением в конце выдоха для реанимации новорожденных, материал изготовления пенополиуретан/полипропилен, силикон, размер 1, совместимость с аппаратом Lillaby Warmer. В упаковке 10 штук. Вес нетто 1.35, Вес брутто 1.664, Длина 38.10, Ширина 33.02, Высота 20.32.Контур должна быть новым, оригинальным, не бывшем в употреблении. | упаковка | 8 |
| Ортопедия |  |  |  |  |
| 41 | Электрод 3,5 мм (крючок) | Электрод 3,5мм/90° Крючок. Электрод должен состоять из рукоятки и наконечника (собственно электрода). Электрод должен иметь рабочюю поверхность крючком с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Вапоризационный карман должен уменьшать объем тканей в режиме вапоризации V2, создавая температуру не более 65 градусов Цельсия. Электрод должен иметь рабочую поверхность в форме крючка не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня должна быть не менее 140 мм. | шт | 3 |
| 42 | Электрод 90 с управлением и без управления на рукоятке | Электрод 90 с управлением на рукоятке. Электрод должен быть биполярным и состоять из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке должны быть расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции , коагуляции и переключение между режимами. Электрод должен оказывать радиочастотное воздействие на раствор ионов , создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман должен уменьшать объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру не более 65 градусов Цельсия. Электрод должен иметь рабочую поверхность сбоку диаметра не более 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня должна быть не менее 140мм. | шт | 10 |
| Офтальмология |  |  |  |  |
| 43 | Витальный краситель | Витальный краситель, используемый для визуализации капсулорексиса во время хирургии катаракты, при отсутствии красного рефлекса (плотная катаракта, узкий зрачок и т.д.). Краситель вводится на переднюю поверхность капсулы хрусталика, что дает отличную визуализацию. Витальный краситель– это стерильный препарат трипанового синего в изотонической буферной среде. Упаковка: 1 мл 0,06 % раствора трипанового синего в шприце или флаконе. | шт | 320 |
| Лучевая диагностика |  |  |  |  |
| 44 | Медицинская термографическая пленка 14х17 дюймов (35х43см) | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 5 B размерами: 14х17 дюймов (35х43см), в упаковке по 100 листов. Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 5 B – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на принтерах AGFA Drystar. | шт | 94 |
| 45 | Медицинская термографическая пленка 8х10 дюймов (20,3х25,4см) | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 5 B размерами: 8х10 дюймов (20,3х25,4см), в упаковке по 100 листов. Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии 5 B – листовая, неперфорированная, односторонняя, предназначена для работы в принтерах, использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку толщиной 168 мкм, на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой, покрытый защитным слоем, с другой – антистатическое покрытие. Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора. Под воздействием температуры образуется оксид активатора, а серебро восстанавливается, создавая изображение. Предназначена для распечатки цифровых рентгенографических изображений на принтерах AGFA Drystar. | упак | 15 |

Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.

Нурканов Берик Ерденович заведующий офтальмологическим отделением

Басымова Раимгуль Жолдангаровна заведующая отделением лучевой диагностики

Айтымов Биржан Тасбулатович  заведующий отделением рентгенэндоваскулярной    хирургии

Жиналыс Маралбек заведующий отделением ангиохирургии

Бекенов Талгат Серикович заведующий отделением нейрохирургии

Доскумбаева Г.А.  заведующая лабораторией

Цой В. А. заведующий отделением ортопедии

Мінайдаров Нұрлан Сәбитұлы  заведующий отделением кардиохирургии

Богатырева Елена Викторовна заведующая ДОР