Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                   «19» марта  2020 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий,  фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 1729, согластно пп.2 п.116 закуп способом запроса ценовых предложений  признан не состоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Общий билирубиноксидация ванадатом (Total BilirubinVanadate Oxidation) TBV | Общий билирубиноксидация ванадатом (Total BilirubinVanadate Oxidation) TBV, Настоящий реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации общего билирубинав сыворотке крови человека. С полной совместимостью с анализатором DiruiCS-T240. | наб | 5 | 30 151 | 150 755 |
| 35 | Прямой билирубиноксидация ванадатом (Direct BilirubinVanadate Oxidation) DBV | Прямой билирубиноксидация ванадатом (Direct BilirubinVanadate Oxidation) DBV,Настоящий реагент применяется для количественного измерения в условиях in vitro концентрации прямого билирубинав сыворотке крови человека. С полной совместимостью с анализатором DiruiCS-T240. | наб | 5 | 30 151 | 150 755 |
| 36 | CSЩелочной детергент (CSAlkaline Detergent), 2 л | CSЩелочной детергент (CSAlkaline Detergent), 2 л | наб | 36 | 38 400 | 1 382 400 |
| 37 | CSАнтибактериальный безфосфорный детергент (CSAntiBacterial hosphorFree Detergent), 500 мл | CSАнтибактериальный безфосфорный детергент ,(CSAntiBacterial hosphorFree Detergent), 500 мл,Антибактериальный промывочный раствор без фосфора 500 мл для автоматического биохимического анализатора DiruiCS-T240. | наб | 40 | 38 400 | 1 536 000 |
| 38 | Сыворотка для клинико-химической калибровки Уровень 1 (Clinical Chemical Calibration Serum Level 1) | Сыворотка для клинико-химической калибровки Уровень 1 (Clinical Chemical Calibration Serum Level 1),Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, предназначен длякалибровки клинического определения ряда биохимических показателейкалибровки следующие аналитов: альбумин, общий белок (изготовленный из альбумина человека), кальций, креатинин, глюкоза, фосфор, прямой билирубин,мочевина, мочевая кислота, магний,холестерин и триглицериды. С полной совместимостью с анализатором DiruiCS-T240. | наб | 2 | 89 300 | 178 600 |
| 39 | Сыворотка для клиникохимического контроля качества Уровень 1 | Сыворотка для клиникохимического контроля качества Уровень 1,Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований, лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета. С полной совместимостью с анализатором Dirui CS-T240. | наб | 4 | 82 100 | 328 400 |
| 40 | Сыворотка для клиникохимического контроля качества Уровень 2 | Сыворотка для клиникохимического контроля качества Уровень 2 ,Контрольный материал «Сыворотка контрольная для биохимических исследований, лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета. С полной совместимостью с анализатором Dirui CS-T240. | наб | 4 | 60 300 | 241 200 |
| 41 | Фотометрическая лампа | Фотометрическая лампа, Галогенная лампа (Halogen lamp) – (1 шт.) Ресурс – 2000 часов Регламент - замена 3 раза в год | шт | 1 | 75 000 | 75 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4 043 110 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 4 043 110 (Четыре миллиона сорок три тысячи сто десять тенге).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «LabTest Diagnostics», г. Алматы,  ул. Земнухова, 19а.

Сумма договора: 4 043 110 (Четыре миллиона сорок три тысячи сто десять тенге).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить

медицинские изделия  у поставщика: ТОО «LabTest Diagnostics», г. Алматы,  ул. Земнухова, 19а.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 23 марта 2020 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «LabTest Diagnostics».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                                          Жаров Н. К.