Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                               «18» марта  2020 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий,  фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 1729, согластно пп.2 п.116 закуп способом запроса ценовых предложений  признан не состоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дилюент фокусирующий (20л), | Дилюент/фокусирующий реагент. Изделие медицинского назначения: реагенты in vitro и принадлежности к реагентам для гематологического анализатора CELL-DYN Ruby. Водный необходимый для разбавления исследуемого материала с целью увеличения его объёма и снижения вязкости перед исследованием на анализаторе. Состав раствора: Фосфат натрия < 0.3%, фосфат калия < 0.05%, EDTA < 0.03%, хлорид натрия < 1.0%, хлорид калия < 0.05%, стабилизаторы и консерванты < 0.21%, вода > 98%. Совместим с Анализатор гематологический автоматический Cell-Dyn Ruby | упак | 9 | 102375 | 921375 |
| 2 | Лизирующий лейкоцитарный реагент (1л) | Лизирующий лейкоцитарный реагент. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты in vitro и принадлежности к реагентам для гематологического анализатора CELL-DYN Ruby. Многокомпонентый водный буферный раствор, предназначенный для лизиса лейкоцитов в исследуемом образце. Состав: Tris буфер < 1%, ароматические эфиры < 1%, полиоксиэтиленовый эфир < 0.1%, вода > 97%. 1фл. 3800,00мл Совместим с Анализатор гематологический автоматический Cell-Dyn Ruby | упак | 4 | 71253 | 285012 |
| 3 | Лизирующий реагент для гемоглобина (400 мл) | Безцианидный лизирующий реагент для гемоглобина/ оптического подсчета ядер. Реагенты in vitro и принадлежности к реагентам для гематологического анализатора CELL-DYN Ruby. Набор реагентов для проведения лизиса клеток крови. Состав набора: Водный раствор, содержащий активные компоненты: четвертичные соли аммония < 4%, фосфатный буфер < 0.2%, сульфат лаурила < 0.05%, актимикробные агенты < 0.01%. 4фл. * 960 млСовместим с Анализатор гематологический автоматический Cell-Dyn Ruby | упак | 3 | 113841 | 341523 |
| 4 | Энзиматический очиститель | Энзиматический очиститель, концентрат, 2х50мл. Изделие медицинского назначения - Реагенты in vitro для гематологических анализаторов CELL-DYN. Специальный реагент для деконтаминации гематологических систем CELL-DYN. Состав: субтилизин < 5.0%, Противомикробный препарат < 1.0%, буфер < 25.0%, стабилизатор < 3.0%, полиоксиэтилен < 10.0% Совместим с Анализатор гематологический автоматический Cell-Dyn Ruby | упак | 1 | 234234 | 234234 |
| 5 | гематологический контрольный материал, Trilevel Mini Pak | Контроль гематологический Trilevel Mini Pak, трехуровневый 3*3 мл | упак | 1 | 135000 | 135000 |
| 6 | Трубка насоса | Трубка насоса для гематологического анализатора CELL-DYN Ruby | упак | 1 | 31122 | 31122 |
| 7 | Фильтр дил/фокус.реагента | Фильтр дил/фокус.реагента для гематологического анализатора CELL-DYN Ruby | упак | 1 | 29484 | 29484 |
| 49 | кондиционер проб | реагент для ухода за зондом. Медицинское изделие - реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProClin 300.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упак | 1 | 208008 | 208008 |
| 50 | Претриггер (1L X 4) for 36000 test | Раствор Пре-триггера. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упак | 3 | 92340 | 277020 |
| 51 | Триггер (1 L X4) for 12000 test | Раствор Триггера. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические in vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упак | 3 | 41796 | 125388 |
| 52 | Реакционные ячейки 4000, уп | Ячйека для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000SR. | упак | 3 | 107892 | 323676 |
| 53 | Промывающий раствор | Промывающий буфер. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Фосфатный буфер с добавлением антимикробных компонентов и 0.9% азида натрия в качестве консерванта. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | упак | 3 | 40824 | 122472 |
| 54 | ТТГ реагент 100 тестов | реагент Изделие медицинского назначения - Реагенты, для выявления in vitro онкомаркеров и тиреотропного гормона на иммунохимических анализаторах и ARCHITECT. Набор реагентов для работы системы ARCHITECT i System при количественном определении тиреотропного гормона (ТТГ) человека в сыворотке или плазме крови человека. и. Консервант: азид натрия. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 103032 | 103032 |
| 55 | ТТГ калибратор | калибраторы. Изделие медицинского назначения - Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления in vitro онкомаркеров и тиреотропного гормона на иммунохимических анализаторах и ARCHITECT. Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении тиреотропного гормона (ТТГ) человека в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (по 4 мл) калибраторов ARCHITECT TSH. Калибратор 1 содержит ТРИС буфер с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Калибратор 2 содержит ТТГ (рекомбинантный) в ТРИС буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Консервант: азид натрия. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 73872 | 73872 |
| 56 | св.Т4 реагент | Т4 Свободный реагент. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Набор реагенов для количественного определения свободного тироксина (Free T4) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл с микрочастицами, покрытыми антителами к T4 (овечьи) в ТРИС-буфере с овечьими IgG в качестве стабилизатора. Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консервант: азид натрия. 1 флакон 5,9 мл с акридин-меченым конъюгатом T3 в МЕС-буфере с NaCl и Triton X-100 в качестве стабилизаторов. Минимальная концентрация: 0,2 нг/мл. Консервант: ProClin. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 3 | 111780 | 335340 |
| 57 | св.Т4 калибратор | Т4 калибратор МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Набор реагенов для количественного определения калибровки свободного тироксина (Free T4) в сыворотке и плазме крови человека. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 138024 | 138024 |
| 58 | Общий ПСА реагент | Свободный ПСА представляет собой хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), предназначенный для количественного определения общего ПСА. | наб | 2 | 217728 | 435456 |
| 59 | Общий ПСА ,калибраторы | Свободный ПСА калибраторы. Медицинское изделие - Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления in vitro простат-специфического антигена (ПСА) нпа иммунохимических анализаторах и ARCHITECT i. Набор реагенов для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении свободного простата-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека. Состав набора: 2 флакона (4,0 мл каждый) калибраторов ARCHITECT Free PSA. Калибратор 1 содержит Трис-буфер с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Калибратор 2 содержит ПСА (человека), приготовленный в Трис-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия и противомикробные реагенты.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 73872 | 73872 |
| 60 | Свободный ПСА, реагент 100 тестов | Свободный ПСА представляет собой хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), предназначенный для количественного определения общего ПСА. | наб | 1 | 195372 | 195372 |
| 61 | Свободный ПСАкалибратор | Свободный ПСА калибраторы. Медицинское изделие - Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для выявления in vitro простат-специфического антигена (ПСА) нпа иммунохимических анализаторах и ARCHITECT i. Набор реагенов для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении свободного простата-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека. Состав набора: 2 флакона (4,0 мл каждый) калибраторов ARCHITECT Free PSA. Калибратор 1 содержит Трис-буфер с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Калибратор 2 содержит ПСА (человека), приготовленный в Трис-буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия и противомикробные реагенты.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 73872 | 73872 |
| 62 | Фолат, реагент 100 тестов | Фолат реагент. 100 тестов. Изделие мединского назначения: Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики на иммунохимических анализаторах и ARCHITECT i. В состав набора реагентов входит: 1фл.*6.6мл с моноклональными антителами Anti-FBP, калибровочными микрочастицами, бычим белком, р-ром TRIS, белковыми стабилизаторами на основе человеческой сыворотки и козьих IGG антител и консервантами (азид натрия, алкиловые парабены натрия, сарафлоксацина гидрохлорид), 1фл.*29.0мл, содержащий PTA, диметилформамид акридиния, 1% буферный раствор, протеиновые стабилизаторы, консерванты (нипасепт натрия, сарафлоксацина гидрохлорид), 1фл.*5.7мл с дилюентом - буферным раствором бората натрия и азида натрия, консервантами: азид натрия, алкиловые парабены натрия, сарафлоксацина гидрохлорид. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 8 | 175932 | 1407456 |
| 63 | Фолат,калибратор | Фолат калибортаор . Изделие мединского назначения: для калибровки контрольные материалы для in vitro диагностики на иммунохимических анализаторах и ARCHITECT i. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 73872 | 73872 |
| 64 | В 12,реагент 100 тестов | оратном буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,1% твердых веществ. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл меченого акридином конъюгата B12 в МЕС буфере. Минимальная концентрация: 0,7 нг/мл. Консервант: ProСlin. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста B12, содержащего боратный буфер с ЭДТА. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 27,0 мл реагента 1 предварительной обработки B12, содержащего 1,0 N гидроксида натрия с 0,005% цианидом калия. 1 флакон 3,2 мл реагента 2 предварительной обработки B12, содержащего альфа-монотиоглицерол и ЭДТА. 1 флакон 3,3 мл реагента 3 предварительной обработки B12, содержащего дицианид кобинамида в боратномбуфере с протеиновыми (птичьими) стабилизаторами. Консервант: азид натрия. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 8 | 135108 | 1080864 |
| 65 | В 12 .калибратор | В12 калибраторы. МЕД.ИЗДЕЛИЕ Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 6 флаконов (4 мл каждый) калибраторов ARCHITECT B12 Calibrators. Калибратор A содержит боратный буфер с протеиновым (альбумин человека) стабилизатором. Калибраторы B-F ( - ) содержат цианокобаламин, приготовленный гравиметрически в боратном буфере с протеиновым (альбумин человека) стабилизатором. Консервант: азид натрия. . Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 1 | 104976 | 104976 |
| 66 | ACCP, реагент100 тестов | Anti-CCP реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора ARCHITECT. Набор реагентов для полуколичественного определения аутоантител класса IgG к циклическому цинтруллин-содержащему пептиду (ССР) в сыворотке или плазме крови человека на системе ARCHITECT i. Состав набора: 1 фл * 6,5 мл микрочастиц, сенсибилизированных CCP, в фосфатном буфере с сурфактантом и протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: 0,05% твердых частиц. Консервант: азид натрия. 1фл * 5,8мл мышиного IgG к антителам человека: акридин-меченый коньюгат в МЕС буфере с сурфактантом и протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: 10 нг/мл. Консерванты: Нипасепт и Сарафлоксацин. 1фл * 9,8 мл фосфатного буфера с сурфактантом и протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: азид натрия.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | наб | 2 | 393660 | 787320 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 917 642 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 7 917 642 (Семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок две тенге).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «AUM+», г. Нур-Султан, ул. Мариям Жагоркызы, 21.

Сумма договора: 7 917 642 (Семь миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот сорок две тенге).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить

медицинские изделия  у поставщика: ТОО «AUM+», г. Нур-Султан, ул. Мариям Жагоркызы, 21.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 22 марта 2020 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «AUM+».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                                          Жаров Н. К.