Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «2» февраля  2021 г. при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.4 п.116 имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера, способом из одного источника:

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титановые, лигирующие клипсы, размер средний М, по 6 в кассете цвет белый на клипатор LigaV | Легирующие титановые клипсы, размер средние M. Клипсы U-образной формы с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 1,0 до 2,5 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 0,84 мм и не более 1,00 мм. Апертура открытой клипсы 3,0 мм. Длина закрытой клипсы 5,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордатных насечкам на внутренней поверхности браншей клипатора соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипатора. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа белая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. | шт | 300 | 3 200 | 960 000 |
| 2 | Титановые, лигирующие клипсы, размер малый, цвет синий, 6 шт.в картридже, стерильный на клипатор LigaV | Легирующие титановые клипсы, размер малые S. Клипсы U-образной формы с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 0,3 до 1,5 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 0,59 мм и не более 0,75 мм. Апертура открытой клипсы 2,5 мм. Длина закрытой клипсы 3,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордатных насечкам на внутренней поверхности браншей клипатора соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипатора. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа синяя, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. | шт | 50 | 3 200 | 160 000 |
| 3 | Электрод для временной кардиостемуляции USP 2/0 ( M3) игла колющая taper point ½ circle HR25 мм+ RSK 90 мм длина нити 60 см | Временный сердечный однополярный временной электрод кардиостимулятора , сделана из мультиламентной хирургической стали с полиэтиленовой , изоляции синего цвета. Электорд для временной кардиостимуляции, стер, для однок. Применения, с изогнутой иглой на одном конце с прямой иглой на другом конце. Длина стерильной иглы- 90 мм, диаметр миокардальной иглы USP 2/0 ( M3). Длина нити ( проводника) -60 см. покрытие электрода из полипропилена синего цвета. Интракорпоралбные концы электрода не изолированы и оснащены иглой ½ circle HR25 мм USP 2/0 ( M3) ( для введения в миокард). Экстрокорпаральные концы изолированы и оснащены прямой иглой straight needle RSK 90мм USP 2/0 ( M3) ( для перфорации грудной клетки) имеет номинальную точку слома для присоединения к кабел или к генератору.двойная стерильная упаковка: конверт из ПЭТ/ПЭ Тайвек. Временный сердечный электод кардиостемулятора – одноразовое стерильное изделие. Метод стерилизации этилен диоксид. | шт | 10 | 5 900 | 59 000 |
| 4 | Электрод для временной кардиостемуляции USP 3/0 ( M2) игла колющая taper point ½ circle HR17 мм+ RSK 90 мм длина нити 60 см | Временный сердечный однополярный временной электрод кардиостимулятора , сделана из мультиламентной хирургической стали с полиэтиленовой , изоляции синего цвета. Электорд для временной кардиостимуляции, стер, для однок. Применения, с изогнутой иглой на одном конце с прямой иглой на другом конце. Длина стерильной иглы- 90 мм, диаметр миокардальной иглы USP 3/0 ( M2). Длина нити ( проводника) -60 см. покрытие электрода из полипропилена синего цвета. Интракорпоралбные концы электрода не изолированы и оснащены иглой ½ circle HR17 мм USP 3/0 ( M2) ( для введения в миокард). Экстрокорпаральные концы изолированы и оснащены прямой иглой straight needle RSK 90мм USP 3/0 ( M2) ( для перфорации грудной клетки) имеет номинальную точку слома для присоединения к кабел или к генератору.двойная стерильная упаковка: конверт из ПЭТ/ПЭ Тайвек. Временный сердечный электод кардиостемулятора – одноразовое стерильное изделие. Метод стерилизации этилен диоксид. | шт | 10 | 5 900 | 59 000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1 238 000 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров: 1 238 000 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч

тенге).

3. Поставщик приложил документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил № 1729.

# 4. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «DIVES» (ДИВЕС»),  г. Алматы, ул. Гоголя, 89А.

Сумма договора: 1 238 000 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч тенге).

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить медицинские изделия у поставщика: ТОО «DIVES» (ДИВЕС»),  г. Алматы, ул. Гоголя, 89А.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 5 февраля 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «DIVES» (ДИВЕС»).

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор                                       Жаров Н. К.