Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «1» марта  2021 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.1 п.116 тендер признан несостоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № лота | Наименование МИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена планируемая | Сумма планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер (соединитель) электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем на аппарат Evita и СРАР | шт | 5 | 51859 | 259 295,00 |
| 2 | Дыхательный фильтр одноразовый неонатальный на ИВЛ ,сжимаемый объем 11мл(минимальный дыхательный объем 30мл) Фильтр тепловлагообменный с портом luer lock для новорожденных | шт | 100 | 1122 | 112 200,00 |
| 7 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м | шт | 200 | 15831 | 3 166 200,00 |
| 9 | Крепежный чепчик, желтый размер 2Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 2 (26-28см), цвет жёлтый | шт | 100 | 3961 | 396 100,00 |
| 10 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес пациента 0 - 10 кг). | шт | 13 | 12500 | 162 500,00 |
| 11 | Маска анестезиологическая для новорожденных с преднадутой манжетой, размер 0 | шт | 5 | 1300 | 6 500,00 |
| 12 | Маска анестезиологическая малая детская с преднадутой манжетой, размер 1 | шт | 5 | 1300 | 6 500,00 |
| 14 | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер L | шт | 50 | 494 | 24 700,00 |
| 15 | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер S | шт | 300 | 494 | 148 200,00 |
| 16 | Назальная канюля для назального СРАР для новорожденных, размер М | шт | 50 | 494 | 24 700,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4 306 895,00 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 4 306 895,00  (Четыре миллиона триста шесть тысяч восемьсот девяносто пять тенге, 00 тиын).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА),  г. Алматы,  ул. Кунаева, 21Б, 73.

Сумма договора: 4 086 020,00 (Четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч двадцать тенге).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить медицинские изделия у поставщика:   ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА),  г. Алматы,  ул. Кунаева, 21Б, 73.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 5 марта 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА).

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                          Жаров Н. К.