Объявление о проведении тендера

Государственное коммунальное  предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Тендер № 10 от 22.12.2023 года о проведении закупа медицинских изделий.

020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева – 1.

БИН 180 640 031 670.

ИИК KZ 716 010 321 000 250 131

БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана», г. Кокшетау

объявляет  о проведении закупа способом тендера следующих товаров.

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. |  | Количество |  |  | Цена за единицу, тенге |  |  | Сумма, выделенная для закупок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактивы на анализатор газов крови ABL800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Раствор калибровочный 1 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл |  | 25 |  |  | 146 144,00 |  |  | 3 653 600 |  |  |
| 2 | Раствор калибровочный 2 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах серии ABL800. ля диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл |  | 18 |  |  | 146 144,00 |  |  | 2 630 592 |  |  |
| 3 | Полиппропиленовй шприц с гепаринизированным диском и колпачком. | Шприц самозаполняющийся полипропиленовый с гепаринизированным диском (60 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна). Используется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной крови. Рассчитан на аспирацию проб объемом 0,3-1,5 мл. Поставляется в комплекте с колпачком. Колпачок надежно крепится к кончику шприца, что снижает риск утечки крови. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы. | уп |  | 1 |  |  | 110 470,00 |  |  | 110 470 |  |  |
| 4 | Раствор очистной -175мл | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл |  | 15 |  |  | 146 144,00 |  |  | 2 192 160 |  |  |
| 5 | Калибровочный раствор для гемоглобина №4амп | Применяется для калибровки по гемоглобину 1 раз в квартал на анализаторах. Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | уп |  | 3 |  |  | 105 951,00 |  |  | 317 853 |  |  |
| 6 | Раствор промывочный -600мл | Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов для анализатора серии ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл |  | 80 |  |  | 113 264,00 |  |  | 9 061 120 |  |  |
| 7 | Раствор гипохлорида 100,0 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. | фл |  | 3 |  |  | 89 707,00 |  |  | 269 121 |  |  |
| 8 | Набор мембрана электрода лактат №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп |  | 4 |  |  | 337 600,00 |  |  | 1 350 400 |  |  |
| 9 | Мембраны для глюкозного электрода №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп |  | 4 |  |  | 337 600,00 |  |  | 1 350 400 |  |  |
| 10 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп |  | 3 |  |  | 297 942,00 |  |  | 893 826 |  |  |
| 11 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп |  | 3 |  |  | 297 942,00 |  |  | 893 826 |  |  |
| 12 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп |  | 3 |  |  | 297 942,00 |  |  | 893 826 |  |  |
| 13 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | уп |  | 3 |  |  | 297 942,00 |  |  | 893 826 |  |  |
| 14 | Баллон с калибровочным газом 1 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт |  | 3 |  |  | 290 428,00 |  |  | 871 284 |  |  |
| 15 | Баллон с калибровочным газом 2 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт |  | 3 |  |  | 290 428,00 |  |  | 871 284 |  |  |
| 16 | Набор мембран для рСО2 электрода №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на СО2 ионы . | уп |  | 2 |  |  | 596 938,00 |  |  | 1 193 876 |  |  |
| 17 | Набор мембран электрода О2№4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на О2 ионы. | уп |  | 2 |  |  | 596 938,00 |  |  | 1 193 876 |  |  |
| 18 | Набор мембран для К электрода №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на ионы калия. | уп |  | 2 |  |  | 939 600,00 |  |  | 1 879 200 |  |  |
| 19 | Набор мембрана для Na электрода№4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на ионы натрия. | уп |  | 2 |  |  | 939 600,00 |  |  | 1 879 200 |  |  |
| 20 | Набор мембран для Сl электрода №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на ионы хлора. | уп |  | 2 |  |  | 939 600,00 |  |  | 1 879 200 |  |  |
| 21 | Набор мембран для Са электрода №4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли.ионоселективны на ионы кальция. | уп |  | 2 |  |  | 939 600,00 |  |  | 1 879 200 |  |  |
| 22 | Мембраны для рефернтного электрода | Набор мембран для референтного электрода ,4шт, упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. | уп |  | 3 |  |  | 133 728,00 |  |  | 401 184 |  |  |
| 23 | Сливной контейнер 600 мл | Сливной контейнер 600 мл для аппарата ABL800 | уп |  | 5 |  |  | 16 629,00 |  |  | 83 145 |  |  |
| 24 | Термопринтерная бумага, 8 рулонов в уп. | Применяется для работы термопринтера | уп |  | 3 |  |  | 86 428,00 |  |  | 259 284 |  |  |
| 25 | Уловитель сгустков(уп\250шт) | Платиковые уловители сгустков | уп |  | 10 |  |  | 63 074,00 |  |  | 630 740 |  |  |
| 26 | Капиляры гепаринизированные | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | уп |  | 10 |  |  | 156 676,00 |  |  | 1 566 760 |  |  |
| 27 | Электрод лактат | Lac электрод в наборе. Состав: одна пробирка в виде цилиндрического корпуса, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для вымачивания нового и/или сухого электрода и раствор для очистки электродов, 10 мл (содержит неорганическую соль). Вес электрода 0,08 кг. для анализаторов серии ABL800 | шт |  | 1 |  |  | 1 727 128,00 |  |  | 1 727 128 |  |  |
| Реактивы на гематологический анализатор «Sysmex ХР - 300» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дилюент 20 л. | Дилюент 20 л. | уп |  | 60 |  |  | 52 273,00 |  |  | 3 136 380 |  |  |
| 29 | Лизирующий раствор 500 ml x 3 | лизирующий раствор 3 х 500 мл +2 +35 | уп |  | 20 |  |  | 150 562,00 |  |  | 3 011 240 |  |  |
| 30 | Чистящий раствор 50 мл +1 +30 C | чистящий раствор 50 мл +1 +30 C | уп |  | 10 |  |  | 49 693,00 |  |  | 496 930 |  |  |
| 31 | Контрольный материал | контрольный материал 1.5 мл +2 +8С 1 уровень верхний | шт |  | 4 |  |  | 15 387,00 |  |  | 61 548 |  |  |
| 32 | Контрольный материал | контрольный материал 1.5 мл +2 +8 С; 1.5 ML x 1 vial 2 уровень норма | шт |  | 4 |  |  | 15 387,00 |  |  | 61 548 |  |  |
| 33 | Контрольный материал | контрольный материал 1.5 мл +2 +8 C 3 уровень нижний | шт |  | 4 |  |  | 15 387,00 |  |  | 61 548 |  |  |
| Реактивы на биохимический анализатор Biochem FS - 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Общий Белок реагент, 500 тестов | Общий Белок 1x125 мл 1х5 мл стандарт общего белка ,500 тестов. Метод: Биуретовый, конечная точка Состав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л. Длина волны: 540 нм Длительность анализа: 5 минут Концентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/дл Линейность: 1-15,0 г/дл Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х2 мл стандарт общего белка. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 2 |  |  | 17 000,00 |  |  | 34 000 |  |  |
| 35 | Билирубин прямой реагент,1250 тестов | Билирубин прямой реагент (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml,1250 тестов. Метод: Diazo, конечная точка Состав набора: 1. Реагент билирубина, буфер: Сульфаниловая кислота 32мM, соляная кислота 165мM. 2. Реагент билирубина, нитрит: Нитрит натрия 60мM. 3. Калибратор билирубина: N-1-нафтил этилендиаминдихлорид (5 мг/дл). Длина волны: 550 нм/600 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: до 8 часов при хранении в затемненном флаконе при комнатной температуре Концентрация в норме: 0,0-0,5 мг/дл Линейность: 0 - 10 мг/дл Фасовка: 1х250мл реагент R1 1х25мл реагент R2 , Фасовка: Флаконы объемом 1x250,1*25 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х3 мл стандарт билирубина прямого . Контроли и реагенты одного производителя.Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. 1х3мл калибратор билирубина ,Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 3 |  |  | 21 500,00 |  |  | 64 500 |  |  |
| 36 | Общий билирубин реагент,833 теста | Общий билирубин реагент (для автоматов/для полуавтоматов) R1, 1x250мл, R2 1x25мл, CAL, 1x3мл,833 теста. Тип пробы: Cыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента, раствора: Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль. Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Рабочая температура для ручного метода определения, С – комнатная. Длительность анализа: 5 минут. Стабильность готового раствора: 8 часов при комн. темп. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. Форма: Жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x250мл реагент 1 1х25 мл реагент 2,Фасовка: Флаконы объемом 1x250 мл1*25 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х3 мл стандарт общего билирубина . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 3 |  |  | 21 500,00 |  |  | 64 500 |  |  |
| 37 | Мочевина, 500 тестов | Набор реагентов для определения азота мочевины (BUN) R1, 1x125мл + R2, 1x25мл + STD, 1x5мл,500 тестов. Тип пробы: сыворотка. Метод: уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л АDP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/л ГлДГ >1,500 Ед/л NADH 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Рабочая температура для ручного метода определения: 37 С. Длительность анализа: 6,5 минут. Стабильность готового раствора: 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент, стандарт. Фасовка: 1x125 мл реагент R1, 1x25 мл реагент R2, 1х5 мл стандарт мочевины. Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл,1*25мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х5 мл стандарт мочевина . Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 8 |  |  | 20 000,00 |  |  | 160 000 |  |  |
| 38 | Креатинин, 625 тестов | Набор реагентов для определения креатинина R1,1x125мл + R2, 1x125мл + STD, 1x5мл,625 тестов. Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1х2 мл стандарт креатинина, Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл,1 *125мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов .Калибратор 1х2 мл стандарт креатинина . Контроли и реагенты одного производителя.Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Контроли и реагенты одного производителя. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 3 |  |  | 17 000,00 |  |  | 51 000 |  |  |
| 39 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза), 500 тестов | Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ Reagent Set)1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 - 500 тестов.Тип пробы - сыворотка. Метод - IFCC, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора – 14 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2. Фасовка: Флаконы объемом 1x100 мл,1*20 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор стандарт АЛТ . Контроли и реагенты одного производителя.Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Совместимость: для открытых систем. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 5 |  |  | 14 000,00 |  |  | 70 000 |  |  |
| 40 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза (GOT)) ,600 тестов | АСТ (Аспартатаминотрансфераза (GOT)) ,600 тестов.Тип пробы: сыворотка Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента, раствора: Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л. Длина волны – 340. Рабочая температура для ручного метода определения 37С. Длительность анализа -3 минуты. Стабильность готового раствора - 21 суток. Условия хранения: 2-8 гр. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Форма: жидкая, готов к использованию. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1x100 мл реагент R1, 1x20 мл реагент R2.Фасовка: Флаконы объемом 1x100 мл,1*20 мл адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х2 мл стандарт АСТ Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Совместимость: для открытых систем. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 5 |  |  | 21 000,00 |  |  | 105 000 |  |  |
| 41 | Амилаза, 521 тест | Набор реагентов Амилаза 1х125 мл, 521 тест. Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка Состав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм Длительность анализа: 5 минут Стабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °С Концентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/дл Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл Фасовка: 1x125 мл 1х5 мл стандарт альбуминаФасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, 1*5 мл,адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х5 мл стандарт амилаза. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 8 |  |  | 55 000,00 |  |  | 440 000 |  |  |
| 42 | Глюкоза, 278 тестов | Набор реагентов Глюкоза оксидазная со стандартом 1х125мл реагент+1х5мл Стандарт глюкозы,278 тестов. Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы,Фасовка: Флаконы объемом 1x125 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов.Калибратор 1х2 мл стандарт глюкозы . Контроли и реагенты одного производителя. Н Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. | уп |  | 2 |  |  | 16 000,00 |  |  | 32 000 |  |  |
| 43 | Набор биохимического контроля Уровень1, 1x5мл, Уровень2, 1x5мл | Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназняа/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. Фасовка: Уровень 1 - 1x5мл Уровень 2 - 1х5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию | уп |  | 2 |  |  | 23 000,00 |  |  | 46 000 |  |  |
| 44 | Набор биохимического мультикалибратора 1x5мл | Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека Разведение: деионизированная вода Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток) Фасовка: 1x5мл. Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. | уп |  | 1 |  |  | 23 000,00 |  |  | 23 000 |  |  |
| 45 | Промывочный раствор №1 (концентрат) объемом 1 л | Применение: для промывки кювет автоматического биохимического анализатора BioChem FC-360 в нормальном режиме Состав: 10% раствор Тритона Х-100 Разведение: на 1 л деионизированной воды добавить 7 мл концентрата | уп |  | 1 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000 |  |  |
| 46 | Концентрат промывочного раствора №2, 500 мл для биохимического анализатора | Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата Состав: 1,05 N раствор NaOH | уп |  | 1 |  |  | 42 500,00 |  |  | 42 500 |  |  |
| Реактивы на биохимический анализатор А 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ, 300 исследований | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий монореагент, Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 10.9 Ед/л = 0.18 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Средняя конценцентрация: 130 Ед/л = 2.17 мккат/л; Повторность (CV): 1.6 %Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %Средняя конценцентрация: 635 Ед/л = 10.59 мккат/л; Повторность (CV): 0.9 %; Внутрилабораторный показатель (CV): 2,3%. Количество исследований - 300. Фасовка 5х20мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.Фасовка: Флаконы объемом 5*20 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. | уп |  | 10 |  |  | 75 296,00 |  |  | 752 960 |  |  |
| 48 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА, 750 исследований | АСПАРТАТАМИНОТРАСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 2.2 Ед/л = 0.04 мккат/л; предел линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Сходимость: Средняя концентрация: 43 Ед/л = 0.72 мккат/л; CV: 1.2 %; n: 20. Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мккат/л; CV: 0.6 %; n: 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 43 Ед/л = 0.72 мккат/л; CV: 1.4 %; n: 25.Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мккат/л; CV: 1.6 %; n: 25. Количество исследований - 750. Фасовка 5х40мл+5х10мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы производителем.Фасовка: Флаконы объемом 5*40 мл ,5*10мл мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. | уп |  | 6 |  |  | 25 327,00 |  |  | 151 962 |  |  |
| 49 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА, 750 исследований | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 3.1 Ед/л = 0.05 мккат/л; предел линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Сходимость: Средняя конценцентрация: 48 Ед/л = 0.80 мккат/л; CV: 1.4 %; n: 20. Средняя концентрация: 208 Ед/л = 3.47 мккат/л; CV: 0.7 %. n: 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 48 Ед/л = 0.80 мккат/л; CV: 2.5 %. n: 25. Средняя концентрация: 208 Ед/л = 3.47 мккат/л. CV: 2.2 %. n: 25. Количество исследований - 750. Фасовка 5х40мл+5х10мл, температура хранения +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использования производителем. .Фасовка: Флаконы объемом 5*40 мл, 5*10 мл адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. | уп |  | 6 |  |  | 25 327,00 |  |  | 151 962 |  |  |
| 50 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ), 750 исследований | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.201 мг/дл = 3.43 мкмоль/л Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л.. Точность: Средняя концентрация: 2.10 мг/дл = 36.0 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 6.1 %. Средняя концентрация: 4.72 мг/дл = 80.6 мкмоль/л ; Повторность (CV): 1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.7 %. Количество исследований - 750. Фасовка 5х40мл+5х10мл, температура хранения +2 +8⁰С. Фасовка: Флаконы объемом 5*40 мл, 5*10 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. | уп |  | 10 |  |  | 11 671,00 |  |  | 116 710 |  |  |
| 51 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х40, 5х10 мл) +2 +8 С БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.16 мг/дл = 2.67 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.582 мг/дл = 9.95 мкмоль/л. Повторность (CV) 5.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 6.0 %. Средняя концентрация: 1.62 мг/дл = 27.7 мкмоль/л; Повторность (CV): 2.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.2 %. Количество исследований - 750. Фасовка 5х40мл+5х10мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора..Фасовка: Флаконы объемом 5*40 мл,5*10 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов Контроли и реагенты одного производителя. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. | уп |  | 10 |  |  | 11 671,00 |  |  | 116 710 |  |  |
| 52 | ГЛЮКОЗА, 1500 иссл | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10x50мл, t +2 +8 С 1500 иссл. ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 1.6 мг/дл = 0.08 ммоль/л глюкозы; предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л глюкозы. Сходимость: Средняя концентрация: 84 мг/дл = 4.66 ммоль/л. CV 1.3 % n: 20. Средняя концентрация: 260 мг/дл = 14.43 ммоль/л. CV 1.5 % . n: 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 84 мг/дл = 4.66 ммоль/л. CV: 1.2 %. n: 25. Средняя концентрация: 260 мг/дл = 14.43 ммоль/л. CV: 1.4 %. n: 25. Количество исследований - 1500. Фасовка 10х50мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. .Фасовка: Флаконы объемом 10*50 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов | уп |  | 2 |  |  | 8 355,00 |  |  | 16 710 |  |  |
| 53 | ОБЩИЙ БЕЛОК, 1500 иссл | ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (10x50мл) +2 +30 С 1500 иссл. ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетат меди (II) 6 ммоль/л, иодид калия 12 ммоль/л, гидрооксид натрия 1.15 моль/л, детергент. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 6.5 г/л. Сходимость: Средняя концентрация: 51.8 г/л. CV 1.0 % n: 20. Средняя концентрация: 82.1 г/л. CV 1.2 % . n: 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 51.8 г/л. CV: 1.1 %. n: 25. Средняя концентрация: 82.1 г/л. CV: 1.5 %. n: 25. Количество исследований - 1500. Фасовка 10х50мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. .Фасовка: Флаконы объемом 10*50 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов | уп |  | 2 |  |  | 8 440,00 |  |  | 16 880 |  |  |
| 54 | МОЧЕВИНА, 750 иссл | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5х50мл) +2 +8 С 750 иссл. МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: предел обнаружения: 4.0 мг/дл мочевины = 0.7 ммоль/л мочевины; предел линейности: 300 мг/дл мочевины = 140 мг/дл азота = 50 ммоль/л мочевины. Сходимость: Средняя концентрация: 27 мг/дл = 4.5 ммоль/л. CV 4.0 % n: 20. Средняя концентрация: 142 мг/дл = 23.6 ммоль/л. CV 1.2 % . n: 20. Воспроизводимость: Средняя концентрация: 27 мг/дл = 4.5 ммоль/л. CV: 4.7 %. n: 25. Средняя концентрация: 142 мг/дл = 23.6 ммоль/л. CV: 1.5 %. n: 25. Количество исследований - 750. Фасовка 5х40мл+5х10мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора..Фасовка: Флаконы объемом 5*40 мл, 5*10 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов | уп |  | 10 |  |  | 20 288,00 |  |  | 202 880 |  |  |
| 55 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2x50мл) +2 +8 С СРБ. С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий ,биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики Предел чувствительности: 1.20 мг/л. Предел линейности: 150 мг/л.. Сходимость: Среднее значение: 8.0 мг/л. CV 4.3 % n: 20. Среднее значение: 38.4 мг/л. CV 2.0 % . n: 20. Воспроизводимость: Среднее значение: 8.0 мг/л. CV: 5.2 %. n: 25. : Среднее значение: 38.4 мг/л. CV: 2,7 %. n: 25 Количество исследований - 300. Фасовка 2х40мл+2х10 мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию..Фасовка: Флаконы объемом 2*40 мл, 2*10 мл, адаптированные в разьемы анализатора для используемых реагентов | уп |  | 8 |  |  | 36 320,00 |  |  | 290 560 |  |  |
| 56 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1мл, (1х1мл/5мл) t +2 +8 С | уп |  | 2 |  |  | 16 633,00 |  |  | 33 266 |  |  |
| 57 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5x5мл, t +2 +8С БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР набор, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 С | уп |  | 1 |  |  | 52 901,00 |  |  | 52 901 |  |  |
| 58 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5 х 5мл, t +2 +8 С/ БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5 х 5мл, t +2 +8 С | уп |  | 1 |  |  | 52 901,00 |  |  | 52 901 |  |  |
| 59 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 5х5мл t +2 +8, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С | уп |  | 1 |  |  | 34 898,00 |  |  | 34 898 |  |  |
| Реактивы на полуавтоматический коагулометр СТАГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Набор для количественного определения фибриногена no Clauss/ | Набор предназначен для количественного определения фибриногена в плазме клоттинговым методом по Clauss на анализаторах Stago. Реагент содержит смесь 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-один и 2-метил-2H-изотиазол-3- один в соотношении 3:1. В поставляемой концентрации (< 0.06 %) данная смесь классифицируется как сенсибилизирующее вещество. Хранить при 2-8 °C. После вскрытия флакона раствор остается стабильным в течении 60 дней. | уп |  | 2 |  |  | 348 079,00 |  |  | 696 158 |  |  |
| 61 | Набор для определения протромбинового времени 6х5мл | Набор для определения протромбинового времени 6х5мл. Реагент 1: Лиофилизированный тромбопластин, приготовленный изсвежих мозговых тканей кролика. Значение МИЧ тромбопластина реагента содержит специфический ингибитор гепарина. Следовательно, любое удлинение протромбинового времени, связано с реальным дефицитом факторов II, V, VII, X и/или фибриногена. Реагент 2 2: водный растворитель, содержащий кальций, 5 мл во флаконе Реагент 2 содержит сульфат никеля. В поставляемой концентрации (< 0.1 %), этот реагент классифицируется как сенсибилизирующее вещество. Хранить при 2-8 °C. После вскрытия флакона раствор остается стабильным в течении 8 дней. | уп |  | 12 |  |  | 33 000,00 |  |  | 396 000 |  |  |
| 62 | Набор для определения АПТВ с каолиновым активатором, 6х5мл | Набор для определения АПТВ с каолиновым активатором, 6х5мл – 6 флаконов х 5 мл Реагента 1 (6 флаконов х 5 мл Реагента 2 (Activator) набор предназначен для определения активированного каолином парциального тромбопластинового времени (АПТВ) в соответствии c Langdell R.D. et al. (1) и Larrieu M.J., Weilland C. Реагент 1: содержиткефалин тромбоцитоподобные фосфолипиды), приготовленный из тканей мозга кролика в соответствии с Bell и Alton (2), лиофилизат. • Реагент 2: активатор, забуференная суспензия каолина (каолин 5 мг/мл), флакон 5 мл. Также содержит азид натрия в качестве консерванта (1 г/л) Хранить при 2-8 °С. После вскрытия флакона раствор остается стабильным в течении 7 дней. | уп |  | 7 |  |  | 51 267,00 |  |  | 358 869 |  |  |
| 63 | Раствор хлорида кальция, 0.025M | Реагент представляет собой водный раствор хлорида кальция, предназначенный для клоттинговых исследований, таких как активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) или определение активности факторов внутреннего пути свертывания на анализаторах семейств анализаторов STAGO. Хранить при 2-25 °С. После вскрытия флакона раствор остается стабильным в течении 6 дней. | уп |  | 2 |  |  | 39 775,00 |  |  | 79 550 |  |  |
| 64 | Буферный раствор для разведения/24х15 mL | Буферный раствор для разведения/ 24 флакона по 15 мл является буферным раствором, предназначенным для разведения реагентов и образцов плазмы человека в коагулологических исследованиях, выполняемых с помощью анализаторов семейств Stago, буферный раствор* с pH около 7,35, Хранить при 2-8 °С. Хранить при 2-8 °С. При хранении при 2-8 °С нераспечатанный буферный раствор остаётся стабильным в течение срока хранения, указанного на упаковке. После вскрытия флакона раствор остается стабильным в течении 6 дней. | уп |  | 1 |  |  | 39 775,00 |  |  | 39 775 |  |  |
| 65 | Флакон с металлическими шариками, 1850 шариков во флаконе | Флакон с металлическими шариками, не менее 1850 шариков во флаконе | уп |  | 6 |  |  | 91 665,00 |  |  | 549 990 |  |  |
| 66 | Кюветные стрипы, в упаковке 150 стрипов по 4 кюветы | Кюветные стрипы, в упаковке 150 стрипов по 4 кюветы для анализаторов Stago | уп |  | 8 |  |  | 70 000,00 |  |  | 560 000 |  |  |
| 67 | Универсальная калибровочная плазма для клоттинговых тестов | Реагент 6 флаконов по 1 мл предназначен для использования в качестве калибровочной плазмы для функциональных исследований на анализаторах линии Stago следующих коагуляционных тестов: – протромбиновое время (если выражается в %), протромбиновое время по Owren, фибриноген (метод Clauss), факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI и XII, протеин С и протеин S клоттинговым методом;– антитромбин (АТ), протеин С, плазминоген и антиплазмин методом синтетических хромогенных субстратов Во флакон Реагента добавьте точно 1 мл дистиллированной воды. Реагенты 1 и 2 остаются стабильными в течение 4 часов. Не подлежит к замораживанию | уп |  | 1 |  |  | 95 572,00 |  |  | 95 572 |  |  |
| 68 | Контрольные плазмы для ПВ, АПТВ, ТТ и фибриногена, норма и патология | Набор реагентов N + P представляет собой две контрольные плазмы 12 флаконов норма и 12 флаконов по 1 мл патология (нормальный и патологический уровеньзначений), используемые для проведения контроля качестваследующих исследований, выполняемых на анализаторах линии STAGO. Определяемые параметры: протромбиновое время (ПВ), активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), фибриноген, тромбиновое время (ТВ) и антитромбин (AT). В каждый флакон Реагента 1 и 2 добавьте точно 1 мл дистиллированной воды. Реагенты 1 и 2 остаются стабильными втечение 8 часов. | уп |  | 1 |  |  | 96 765,00 |  |  | 96 765 |  |  |
| Ручная коагулология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | РФМК тест флаконы на 200 опр | Набор для определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). Набор рассчитан на 200 тестов. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, не более 70 мг во флаконе - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | наб |  | 20 |  |  | 15 000,00 |  |  | 300 000 |  |  |
| Реактивы на биохимический анализатор "Human Star - 100" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Глюкоза фасовка 4x100 ml. | МЕТОД: Глюкоза ферментативно окисляется в присутствии глюкозооксидазы. Образующаяся в процессе реакции перекись водорода реагирует в присутствии пероксидазы с фенолом и 4-аминофеназоном и образует красно-фиолетовый хинон-иминовый продукт, который фотометрируется. Ферментативный реагент Фосфатный буфер (рН 7.5) 0.1 моль/л 4-аминофеназон 0.25 ммоль/л Фенол 0.75 ммоль/л Глюкозооксидаза (ГО)> 15 кЕ/л Пероксидаза (П) > 1.5 кЕ/л Мутаротаза > 2.0 кЕ/л Стабилизаторы Депротеинизирующего раствор Уранил ацентат 1.6 г/л Хлорид натрия 9 г/л разведения). | наб |  | 9 |  |  | 16409,00 |  |  | 147 681 |  |  |
| 71 | Общий белок , фасовка 4x100 ml . | Метод Ионы меди вступают в реакцию с протеином в щелочном растворе с образованием комплекса фиолетового цвета. Абсорбция этого комплекса пропорциональна концентрации протеина в исследуемом образце Цветной Реагент Гидроксид натрия 200 mmol/l Тартрат калия и натрия 32 mmol/l Сульфат меди 18 mmol/l Йодид калия 30 mmol/l Стандарт Протеин 8 g/dl или 80 g/l Азид натрия 0.095% | наб |  | 30 |  |  | 18444,00 |  |  | 553 320 |  |  |
| 72 | Альбумин, фасовка 4x100мл | МЕТОД Бромкрезоловый зеленый образует с альбумином в цитратном буфере окрашенный комплекс. Поглощение образующегося комплекса пропорционально концентрации альбумина в пробе. R 1 - раствор с красителем, Цитратный буфер (pH 4.2)30 ммоль/л Бромкрезоловый зеленый 260 мкмоль/л, STD - Стандартный раствор альбумина , Альбумин 4 г/дл или 40 г/л. Азид натрия 0.095 %,300 тестов. | наб |  | 1 |  |  | 16232,00 |  |  | 16 232 |  |  |
| 73 | Мочевина фасовка 8x50 ml | Повышение абсорбции при 578 нм пропорционально концентрации мочевины в исследуемом образце. Реагент 1 Фосфатный буфер (pH 7.0) 120 ммоль/л Салицилат натрия 60 ммоль/л Нитропруссид натрия 5 ммоль/л ЭДТА 1 ммоль/л Реагент 2 [RGT1], [RGT2] и [ENZ] после открытия стабильны в течение 6 недель при условии, что они хранятся при температуре 2…8°С или 2 недели при 15…25°С. Стандарт стабилен до истечения срока годности, даже после открытия. Ферментный реагент 1а стабилен в течение 4 недель при температуре 2…8°С или 2 недели при температуре 15…25°С. | наб |  | 12 |  |  | 105097,00 |  |  | 1 261 164 |  |  |
| 74 | Креатинин, 250ml | Принцип метода: Креатинин взаимодействует с пикриновой кислотой в щелочной среде с образованием комплекса оранжево-красного цвета. Оптическая плотность образующегося комплекса пропорциональна концентрации креатинина в пробе. Схема реакции Креатинин + пикриновая кислота ------> Комплекс креатинин-пикратГидроксид натрия 160 мМоль/л Xi, (R36/38) (S 26-37/39-45) Пикриновая кислота 13,9 мМоль/л Стандарт Креатинин 2 мг/дл или 176,8 мкМоль/л | наб |  | 8 |  |  | 13565,00 |  |  | 108 520 |  |  |
| 75 | Общий билирубин, фасовка 375 ml | Непрямой билирубин высвобождается под действием детергента. Общий билирубин взаимодействует с диазокомплексом 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборатом (DPD) с образованием азобилирубина. Величина оптической плотности азобилирубина при 546 нм прямо пропорциональна концентрации общего билирубина в пробе RGT 1. Детергент (зеленая крышка) 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат 0,9 ммоль/л Кофеин 5,2ммоль/л Детергент Консервант RGT 2. Длина волны 546 нм (520-560 нм) Оптический путь 1 см Температура 20оС или 37ос Измерение против холостой пробы по реагенту, реакция с возрастанием оптической плотности. | наб |  | 23 |  |  | 37600,00 |  |  | 864 800 |  |  |
| 76 | Прямой билирубин , 375 ml | Непрямой билирубин высвобождается под действием детергента. Общий билирубин взаимодействует с диазокомплексом 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборатом (DPD) с образованием азобилирубина. Величина оптической плотности азобилирубина при 546 нм прямо пропорциональна концентрации общего билирубина в пробе RGT 1. Детергент (зеленая крышка) 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат 0,9 ммоль/л Кофеин 5,2ммоль/л Детергент Консервант RGT 2. Длина волны 546 нм (520-560 нм) Оптический путь 1 см Температура 20оС или 37ос Измерение против холостой пробы по реагенту, реакция с возрастанием | наб |  | 15 |  |  | 31321,00 |  |  | 469 815 |  |  |
| 77 | Аланинаминотрансфераза - ALT , Фасовка 8 x 50 ml | Метод: Кинетический метод определения активности АЛАТ согласно рекомендациям IFCC (Международная Федерация Клинической Химии) R1 - Реагент 1, ферментативный реагент ТРИС буфер (рН 7,5) 100 ммоль/л L-алани 500 ммоль/л Лактатдегидгогеназа (ЛДГ)> 1200 Е/л R2 - Реагент 2, стартовый реагент,2-оксоглурат 15 ммоль/л 3- NADH 0.18 ммоль/л | наб |  | 12 |  |  | 37600,00 |  |  | 451 200 |  |  |
| 78 | Аспартатаминотрансфераза - AST, Фасовка 8х50 ml | Метод: Кинетический метод определения активности АCАТ согласно рекомендациям IFCC (Международная Федерация Клинической Химии) R1 - Реагент 1, ферментативный реагент ТРИС буфер (рН 7,8) 80 ммоль/л L-аспартат 240 ммоль/л Лактатдегидгогеназа (ЛДГ) > 600 Е/л Малатдегидрогеназа (МДГ) > 600 E/л R2 - Реагент 2, стартовый реагент 2-оксоглурат 12 ммоль/л 3- NADH 0.18 ммоль/л ё | наб |  | 12 |  |  | 37600,00 |  |  | 451 200 |  |  |
| 79 | Амилаза , 12х10ml | МЕТОД: В данном тесте в качестве субстрата используется 2-хлоро-4-нитрофенил-мальтотриозид (CNPG3). Реакция катализируется непосредственно альфа-амилазой и не требует вспомогательных ферментов. Высвобождение 2-хлоро – 4-нитрофенола (CNP) приводит к увеличению поглощения. Увеличение оптической плотности за 1 минуту при 405 нм прямо пропорционально активности альфа-амилазы в пробе. РАСТВОР РЕАГЕНТА MES буфер (pH 6.0) 36.1 ммоль/л CNPG3 1.63 ммоль/л Ацетат кальция 3.6 ммоль/л Хлорид натрия 37.2 ммоль/л Тиоцианат калия 253 ммоль/л Азид натрия 0.095 % | наб |  | 3 |  |  | 74217,00 |  |  | 222 651 |  |  |
| 80 | Щелочная фосфатаза, 10х10 ml. | ДЭА Буфер, Ортофосфорная моноэфирная фосфогидролаза (Щелочный Оптимум) Буфера Диэтаноламиновый буфер (pH10.35±0.2) 1.25 моль/л Хлорид магния Субстрат р-Нитрофенил фосфат 55 ммоль/л | наб |  | 20 |  |  | 16369,00 |  |  | 327 380 |  |  |
| 81 | Гаммаглутамилтрансфераза, 10х10мл, | Буферный раствор (R1) ТРИС буфер (рН 8.25) 100 ммоль/л 400 тестов Глицилглицин 100 ммоль/л Субстрат (R2) L-γ-глутамил- 3-карбокси-4 нитроанилид 4 ммоль/л | наб |  | 15 |  |  | 21248,00 |  |  | 318 720 |  |  |
| 82 | Общий холестерин, 4х30ml | Метод: Холестерин определяется после ферментативного гидролиза и окисления. Образующаяся в результате этих реакций перекись водорода взаимодействует под действием пероксидазы с 4-аминоантипиоином и фенолом с образованием окрашенного продукта – хинонимина.Ферментативный реагент Фосфатный буфер (рН 6.5) 100 ммоль/л4- аминоантилирин 0.25 ммоль/лФенол 5 ммоль/лПероксидаза >5000 Е/л Холестерингидролаза > 150 Е/лХолестериноксидаза > 100 Е/лАзид натрия > 0.05%STD - Стандартный раствор холестерина200 мг/дл или 5.17 ммоль/л |  |  | 10 |  |  | 19401,00 |  |  | 194 010 |  |  |
| 83 | Триглицериды , 9х15ml | ПРИНЦИП МЕТОДА Пробы Сыворотка, гепаринизированная плазма или плазма, обработанная ЭДТА. Стабильность: 3 дня от +2 оС до +8оС 4 месяца при -20оС Примечание: Липемические пробы обычно образуют мутность при смешивании пробы и реактива, что ведет к ложно завышенным результатам. При использовании теста TRIGLYCERIDES liquicolor mono это явление устраняется благодаря встроенному в набор Анти-Липидному Фактору (АЛФ). АЛФ полностью устраняет мутность, вызванную липимическими сыворотками. Условия хранения Реагенты сохраняют стабильность, даже после открытия, до даты, указанной на этикетках при соблюдении температурного режима хранения от 2°С до 8°С. При температуре от +20 до +25оС Монореагент [RGT] стабилен в течение 4 недель. После открытия флаконов не допускайте загрязнения и замораживания! Храните в защищенном от света месте. | наб |  | 10 |  |  | 36025,00 |  |  | 360 250 |  |  |
| 84 | Среактивный белок , 10 ml | С-реактивный белок человека (СРБ) в пробе, стандарте или контрольной сыворотке реагирует иммунологически с соответствующими антителами в антисыворотке с образованием иммунопреципитатов, приводящих к появлению мутности раствора. Образующаяся мутность раствора, измеряемая фотометрически, пропорциональна концентрации СРБ в пробе, стандарте или контрольной сыворотке. BUF 1x40ml AS 1x10ml Реагенты стабильны вплоть до указанной даты при температуре хранения 2...8°С. После вскрытия флаконов реагенты стабильны в течение 6 недель при температуре хранения 2...8°С. | наб |  | 20 |  |  | 217260,00 |  |  | 4 345 200 |  |  |
| 85 | Стандарт для С-реактивного белка (СРБ) 2х1мл | Тест применяется в клинико-диагностических лабораториях медицинских учреждений и применяется для калибровки при проведении турбидиметрического иммунологического и Реагент STD готов к использованию и стабилен до даты истечения срока годности, указываемой на этикетке, при условии его хранения в температурных условиях от +2ºС до +8ºС.После вскрытия упаковки STD сохраняет стабильность в течение 6 недель при условии его хранения в температурных условиях от +2ºС до +8ºС. Не допускать контаминации и замораживания реагента.сследования CRP in vitro. |  |  | 4 |  |  | 159930,00 |  |  | 639 720 |  |  |
| 86 | Контрольная сыворотка 4Í3,0 мл, | Набор содержит 2 препарата, каждый в количестве 2Í3,0 мл для выполнения диагностических исследований in vitro.Turbidos LEVEL 1Жидкий, готовый к использованию контрольный материал на основе сыворотки человека с установленным содержанием всех важных белков сыворотки в нормальном диапазоне, 2Í3,0 млTurbidos LEVEL 2Жидкий, готовый к использованию контрольный материал на основе сыворотки человека с установленным содержанием всех важных белков сыворотки в патологическом диапазоне,2Í3,0 млСтабильностьПосле вскрытия флакона, при условии его плотного закрывания пробкой и хранения в температурных условиях от +2ºС до +8ºС, Turbidos сохраняет стабильность в течение 30 дней. | наб |  | 4 |  |  | 225839,00 |  |  | 903 356 |  |  |
| 87 | Мультикалибратор фасовка 4x5 ml | Мультикалибратор для калибровки биохимических анализаторов HUMAN фасовка 4x5 ml для Биохимического автоматического анализатора закрытого типа Humastar 100 | наб |  | 5 |  |  | 61842,00 |  |  | 309 210 |  |  |
| 88 | Калибровочные растворы: N 6x5 мл фасовка | Калибровочные растворы: N 6x5 мл фасовка | наб |  | 5 |  |  | 45694,00 |  |  | 228 470 |  |  |
| 89 | Калибровочные растворы: P фасовка 6x5 ml | Калибровочные растворы: P фасовка 6x5 ml | наб |  | 5 |  |  | 45897,00 |  |  | 229 485 |  |  |
| 90 | Специальный промывочный раствор 12*30 мл | Специальный промывочный раствор 12*30 мл | наб |  | 3 |  |  | 49404,00 |  |  | 148 212 |  |  |
| 91 | Промывающий раствор для кювет 4х100 мл | Промывающий раствор для кювет 4х100 мл | наб |  | 5 |  |  | 40124,00 |  |  | 200 620 |  |  |
| 92 | Промывочный раствор 4*25 мл | Промывочный раствор 4*25 мл | наб |  | 5 |  |  | 33525,00 |  |  | 167 625 |  |  |
| Реактивы на гематологический анализатор ShweLab – Alfa Standart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Гематологический разбавитель 20л | Гематологический разбавитель 20л канистра (900 тестов) | уп |  | 10 |  |  | 59 400,00 |  |  | 594 000 |  |  |
| 94 | Лизирующий раствор 5л | Гематологический лизирующий реагент 5л канистра (1000 тестов) | уп |  | 8 |  |  | 102 300,00 |  |  | 818 400 |  |  |
| 95 | Комплект для очистки | Комплект для очистки 3*450мл (рассчитан на 4 цикла очистки) | уп |  | 3 |  |  | 133 650,00 |  |  | 400 950 |  |  |
| 96 | Набор для МКА (микрокапилляры) | Микрокапилляры для МК адаптера 10х100штук. | уп |  | 3 |  |  | 99 000,00 |  |  | 297 000 |  |  |
| 97 | Контрольная кровь 3*4,5мл | Контрольный материал 3*4,5 мл , | уп |  | 3 |  |  | 72 600,00 |  |  | 217 800 |  |  |
| Реактивы на биохимический анализатор «CHEM 300 – Италия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | АСаТ 1333 | Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, определение кинетический УФ-оптимизированным методом IFCC*; в диагностике и лечении некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1 - Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л, L-аспартат 240.0 ммоль/л, LDH ≥ 1800 Ед/л, MDH ≥ 800 Ед/л; R2 – Буфер материалов рН 7.8 80.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л; Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 2-8°C. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml, Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Линейность. Реакция линейна до концентрации 400 ед/л. Аналитическая чувствительность. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2.4 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): cреднее значение (Ед./л); N = 39,70 H = 130,35; D.S. N = 1,45 H = 2,17; К.В.% N = 3,66 H = 1,67. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): cреднее значение (Ед./л); N = 41.32 H= 131.63; D.S. N = 1,34 H = 2,17 ; К.В.% N = 3,25 H = 1,63. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤30 мг / д; триглицериды ≤1000 мг / дл; аскорбиновая кислота ≤ 25 мг / дл. Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 45 620,00 |  |  | 684 300 |  |  |
| 99 | АЛаТ , 1333 | Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, определение кинетическим УФ-оптимизированным методом IFCC*; для диагностики и лечения некоторых видов заболеваний печени и сердца. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, L-аланин 500.0 ммоль/л, LDH ≥ 1500 Ед/л; R2 - Буфер материалов рН 7.5 80.0 ммоль/л, альфа-кетоглутарат 65.0 ммоль/л, NADH ≥ 1.18 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 2-8°C. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. - Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Аналитические характеристики. Линейность: реакция является линейной в диапазоне концентраций от 2,5 до 400 Ед/л. Аналитическая чувствительность. Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 2,5 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная). Среднее значение (Ед./л) N = 41.15 H = 130,50; С.О. N = 1,53 H = 2,09; К.В.% N = 3,71 H = 1,60. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): среднее значение (Ед./л) N = 41,55 H = 131,65; С.О. N = 1,40 H = 2,35; К.В.% N = 3,36 H = 1,78. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤30 мг / дл; триглицериды ≤1000 мг / дл; аскорбиновая кислота ≤ 25 мг / дл; гемолизированные образцы не следует использовать для анализа. Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 35 737,00 |  |  | 536 055 |  |  |
| 100 | Билирубин общ,533 | Диагностический реагент для количественного определения прямого билирубина in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к применению биреагент, принцип детекции по конечной точке колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить набор при 15-25°С. Не замораживать реагенты. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml.Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; С.О. N = 0,02 H = 0,06; К.В.% N = 2,67 H = 2,62. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 0,82 H = 2,31; С.О. N = 0,02 Н = 0,05; К.В.% N = 2,69 Н = 1,96. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: триглицериды ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 30 758,00 |  |  | 461 370 |  |  |
| 101 | Билирубин прям,533 | Диагностический реагент для количественного определения прямого билирубина in vitro в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к применению биреагент, принцип детекции по конечной точке колориметрическим методом Йендрашик-Гроффе модифицированным; в диагностике и лечении различных заболеваний печени и нарушений обмена веществ. Состав: R1 - Сульфаниловая кислота 22,0 ммоль/л, консерванты и поверхностно-активные вещества, не являющиеся анионными. R2 - Нитрит натрия 0.35 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить набор при 15-25°С. Не замораживать реагенты. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+ R2): 14 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml.Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 0,04 до 10 мг/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0.04 Ед/л. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 0,82 H = 2,32; С.О. N = 0,02 H = 0,06; К.В.% N = 2,67 H = 2,62. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 0,82 H = 2,31; С.О. N = 0,02 Н = 0,05; К.В.% N = 2,69 Н = 1,96. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: триглицериды ≤ 500 мг / дл; гемоглобин ≤ 200 мг / дл. Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 22 857,00 |  |  | 342 855 |  |  |
| 102 | глюкоза .1000 | Диагностический реагент для количественного определения глюкозы in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию монореагент, детекция ферментативным колориметрическим методом GOD-POD; в диагностике и лечении нарушений углеводного обмена, таких как сахарный диабет, гипогликемия и гипергликемия. Состав: R1 - Фосфатный буфер pH 7,4 100,0 ммоль/л, фенол 9.0 ммоль/л, GOD ≥ 15000 Ед/л, POD ≥ 1200 Ед/л. R2 - 4-аминофеназон 80,0 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить набор при 2-8°С. Не замораживать реагенты. - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+R2): 60 дней при 2-8°C. Фасовка: 6X50 ml.Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Линейность: Реакция является линейной в диапазоне концентраций от 3,1 мг/дл (0,17 ммоль/л) до 500 мг/дл (34,6 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3,1 Ед/л (0,17 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 94,88 H = 246,65; С.О. N = 1,60 H = 6,51; К.В.% N = 1,72 H = 2,64. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 92,55 H = 249,22; S.D N = 2,40 H = 3,03; К.В.% N = 2,53 H = 1,22. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Фактор конверсии Глюкоза [мг / дл] x 0,05551 = глюкоза [ммоль / л]. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 15 мг / дл; триглицериды ≤ 1000 мг / дл; гемоглобин ≤ 300 мг / дл; аскорбиновая кислота ≤ 35 мг / дл. Фасовка 6*х50мл,пература хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов Контроли и реагенты одного производителя.Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию,не подлежат переливанию во избежание внешних загрязнений. Фасовка 6*х50млмпература хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 18 316,00 |  |  | 274 740 |  |  |
| 103 | креатинин ,800 | Диагностический реагент для количественного определения креатинина in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, детекция колориметрическим методом Яффе без депротеинизации; в диагностике и лечении почечных заболеваний и в мониторинге почечного диализа. Состав: R1-Гидроксид лития 120,0 ммоль/л, борная кислота 80,0 ммоль/л. R2-Пикриновая кислота 67.0 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 15-25°C - После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1+R2): 7 дней при 15-25°С. Фасовка: R1 6X20+R2 6X20 ml.Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. Линейность: Реакция является линейной для значений от 03 до 25 мг/дл (27-2210 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,3 Ед/л (27 мкмоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл); N =1,15 H = 3,87; С.О. N =0,05 H = 0,13; К.В.% N = 4,6 H = 3,4. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 1,15 H = 3,86; С.О. N = 0,05 H = 0,08; К.В.% N = 4.19 H = 2,02. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Фактор конверсии: Креатинин [мг / дл] x 88,4 = креатинин [мкмоль / л]. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 15 мг / дл; триглицериды ≤ 1500 мг / дл; гемоглобин ≤ 150 мг / дл. Фасовка 6*х20мл,6*20 мл, температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 18 |  |  | 21 888,00 |  |  | 393 984 |  |  |
| 104 | мочевина .1000 | Диагностический реагент для количественного определения мочевины in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию биреагент, детекция кинетическим УФ-методом, Уреаза GLDH; для диагностики почечной дисфункции или обструкции мочевыводящих путей. Состав: R1- Буфер материалов рН 7.6 130.0 ммоль/л, ADP 1.2 ммоль/л, уреаза ≥ 8000 ед/л, GLDH ≥ 1500 ед/л. R2 - Буфер материалов рН 10.2 100.0 ммоль/л, Альфа-кетоглутарат 65,0 ммоль/л, NADH 1.20 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Хранить при температуре 2-8°C. После вскрытия флаконы R1 и R2 стабильны в течение 90 дней, если их сразу же закрыть и защитить от загрязнения, испарения, прямого света и хранить при правильной температуре. Стабильность рабочего раствора (R1 + R2): 20 дней при 2-8°C. Фасовка: R1 6X40+R2 6X10 ml. Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов.Линейность: Реакция является линейной до концентрации 200 мг/дл (33,3 ммоль/л) диапазоном 4,9-200 мг/дл (0,81-33,3 ммоль/л). Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 3.0 мг/дл (0.50 ммоль/л). Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 40,40 H = 150,95; S. D. N = 1,50 H = 2,18; К.В.% N = 3,70 H = 1,44. Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 40,63 H = 152,05; S. D. N = 1.20 H = 2,46; К.В.% N = 2,95 H = 1,62. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Фактор конверсии: мочевина [мг / дл] x0,1665 = мочевина [ммоль / л]. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 20 мг / дл; триглицериды ≤ 1000 мг / дл; гемоглобин ≤ 100 мг / дл. Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 15 |  |  | 49 170,00 |  |  | 737 550 |  |  |
| 105 | амилаза,273 | Диагностический реагент для количественного определения in vitro α-амилаза в сыворотке или плазме. Измерения активности амилазы используются для диагностики и лечения панкреатит. Кинетический анализ Амилаза гидролизует CNPG3 до полимеров глюкозы + 4-NP. В скорость увеличения абсорбции за счет п-нитрофенола пропорциональна активность амилазы в образце. Стабильность реагента :90 дней при правильном хранении температуры и условий. Фасовка ,6*10 мл, Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 18 |  |  | 48 754,00 |  |  | 877 572 |  |  |
| 106 | Общий белок, 1000 | Диагностический реагент для количественного определения общего белка in vitro в сыворотке, моче или плазме на биохимическом анализаторе. Жидкий и готовый к использованию реагент, детекция биуретическим методом; для диагностики и лечения различных заболеваний печени и почек, а также нарушений обмена веществ и питания. Состав: R1- гидроксид натрия 350,0 ммоль/л, виннокислый калий-натрий 20,0 ммоль/л, йодистый калий 5,2 ммоль/л, сульфат меди 4,8 ммоль/л. Хранение и стабильность: - Реагент R1 может храниться при температурем15 - 25°С. - После вскрытия флаконы R1 стабильны до истечения срока годности, если их сразу же закупорить. Фасовка: 6X50 ml Линейность: Реакция является линейной до концентрации 10 г/дл в диапазоне 0,3-10 г/дл. Аналитическая чувствительность: Чувствительность теста по пределу обнаружения составляет 0,5 г/дл. Внутрианалитическая сходимость (межсерийная): Среднее значение (мг/дл) N = 5,05 H = 5.23; С.О. N = 0,15 H = 0,16; К.В.% N = 2,97 H = 3,08 Внутрианалитическая сходимость (внутрисерийная): Среднее значение (мг/дл); N = 5.15 P = 5.24; С.О. N = 0,18 P = 0,21; К.В.% N = 3,41 P = 3,92. Соответствует Регламенту (ЕС) № 1272/2008 - CLP (и последующими поправками) и Директиве 88/379 / CEE. Предел интерферирующих веществ: билирубин ≤ 30 мг / дл; гемоглобин ≤ 500 мкг / дл. Фасовка 6*х50млОбъемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов.,температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов Фасовка 6*х40мл,6*10 мл, температура хранения +15 +30⁰С. | наб |  | 15 |  |  | 19 008,00 |  |  | 285 120 |  |  |
| 107 | Альбумин | Диагностический реагент для количественного определения альбумина in vitro в сыворотке или плазме. Реагент стабилен до конца указанного месяца. Срок годности при хранении при 2-25 ° C, в защищенном от света и загрязнения. Фактор конверсии: альбумин [г / дл] x 144,9 = альбумин (мкмоль / л). Фасовка 6*х50мл, Объемы флаконов адаптированы к разъемам анализатора для используемых реагентов. температура хранения +15 +30⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. адаптированныев разьемы анализатора для используемых реагентов | наб |  | 2 |  |  | 20 092,00 |  |  | 40 184 |  |  |
| 108 | Калибратор сыворотка | Мультипараметровый калибратор, предназначенный для проведения калибровки клинического химического анализа. Состав: Лиофилизированная контрольная сыворотка, приготовленная из сыворотки человека. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C; 7 дней если хранилась при +4° C; 30 дней если хранилась при -20° C. Фасовка: 6x5 ml или 6x3 ml. | наб |  | 3 |  |  | 86 169,00 |  |  | 258 507 |  |  |
| 109 | Контроль сыворотка N | Проанализированный материал для контроля качества для мониторинга эффективности количественного определения различных аналитов in vitro. Лиофилизированный контроль на основе крови человека (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химикаты и биологические материалы указанного происхождения. Концентрация находится на нормальном уровне. Концентрация биологического материала не превышает максимальное целевое значение концентрации аналита для конкретной партии. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C; 7 дней если хранилась при +4° C; 30 дней если хранилась при -20° C. Фасовка: 6x5 ml. | наб |  | 3 |  |  | 85 248,00 |  |  | 255 744 |  |  |
| 110 | Контроль сыворотка Р | Материал для контроля качества для мониторинга результатов количественного определения in vitro различных аналитов. Лиофилизированный контроль на основе крови человека (сыворотка) и содержит лекарства, органические и неорганические химикаты и биологические материалы указанного происхождения. Концентрация находится на пограничном патологическом уровне. Концентрация биологического материала не превышает максимальное целевое значение концентрации аналита для конкретной партии. Хранение и стабильность: До восстановления, при хранении при 2-8 °C, контрольный образец стабилен до истечения срока годности. После растворения сыворотка стабильна: 8 часов если хранилась при +25° C; 7 дней если хранилась при +4° C; 30 дней если хранилась при -20° C. Фасовка: 6x5 ml. | наб |  | 3 |  |  | 93 772,00 |  |  | 281 316 |  |  |
| 111 | Системный раствор | Общий раствор экстра используется для промывки кювет. Благодаря превосходному снижению поверхностного натяжения, он эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается деионизированной водой. Промывка кювет стабильна до истечения срока годности, если хранится при 15-25ºC, закрыта после взятия, защищена от загрязнения. | уп |  | 5 |  |  | 31 680,00 |  |  | 158 400 |  |  |
| 112 | Раствор для промывки | Чистящий раствор на щелочной основе. 6 контейнеров по 50 мл. Инструкции по хранению и стабильность Очиститель стабилен до конца указанного месяца срока годности при хранении при температуре 2-25 ° C и предотвращении загрязнения. Не замораживать. | уп |  | 12 |  |  | 30 830,00 |  |  | 369 960 |  |  |
| 113 | Реакционные кюветы | Реакционные кюветы 1/ 200 шт | уп |  | 1 |  |  | 398 200,00 |  |  | 398 200 |  |  |
| На иммунногематологический автоматический анализатор "ORTHO VISION" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Кассеты IgG для скрининга антител (400 шт) | Кассеты IgG для определения групп крови состоят из 6 колонок, содержащих забуференный раствор бычьего альбумина, макромолекулярные усилители, а также консерванты 0,1% (весо-объемных) азид натрия и 0,01 М этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА). В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики.400шт/уп | уп |  | 2 |  |  | 939 801 |  |  | 1 879 602 |  |  |
| 115 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (400 шт). | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. 400шт/уп. | уп |  | 6 |  |  | 585 460 |  |  | 3 512 760 |  |  |
| 116 | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител.(3х10мл) | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля. | уп |  | 10 |  |  | 35 390 |  |  | 353 900 |  |  |
| 117 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови 2(A1+B) (2 x 3мл). | Для подтверждения прямого определения группы крови по системе ABO. Набор из двух флаконов: по одному, содержащему А1 и В эритроциты. (2 x 3мл) | уп |  | 12 |  |  | 19 992 |  |  | 239 904 |  |  |
| 118 | 7%-й бычий сывороточный альбумин - 12 х 5мл | 7% Бычий сывороточный альбумин (7%) – водный раствор бычьей сыворотки, неорганических солей и консервантов. 12 флаконов 7% (каждый 5 mL) | уп |  | 5 |  |  | 55 210 |  |  | 276 050 |  |  |
| 119 | Одноразовые штативы для разведения 180 шт по 16 лунок (2 880 тестов) | Лотки для разбавления одноразовые – по 180 шт. 16 ячеечный штатив из полупрозрачного пластика, предназначен для работы с водными растворами и суспензиями. Прибор их использует для разбавления эритроцитарной массы физраствором. Размеры 8*6*3 см | уп |  | 2 |  |  | 60 825 |  |  | 121 650 |  |  |
| 120 | внутренний контроль 4х6,5мл | Набор для контроля качества процесса исследований и серологических реагентов, оптимален для использования с системой и традиционных методик. Эритроциты суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контаминации 4*6,5мл. | уп |  | 2 |  |  | 347 790 |  |  | 695 580 |  |  |
| Реактивы на газовый анализатор «Rapid - 500" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Измерительный картридж 250 . | Измерительный картридж состоит из датчиков, реагентов, а также электронные и жидкостные компоненты для проведения анализов пациента и контроля качества. Датчики находятся в верхней части картриджа и служат для измерения рН, парциальное давление кислорода рО₂, парциальное давление углекислого газа рСО₂, натрий-Na⁺, калий -K⁺, кальций- Ca⁺⁺, Хлор-Cl⁺, Глюкоза- GLU, Гематокрит- HCT, Гемоглобин и его видов Реагенты и жидкостные компоненты – находиться во внутренней части картриджа и используются при проведение анализа пациентов, калибровки и контроля качества. В передней части картриджа имеется порт введения образца со съемной насадкой уловителя сгустков. Также в передней части имеется два соединителя с промывочным картриджем и картриджем для отходов, данные соединители позволяют промывать реагентом для того чтобы очистить путь для образца и смыть отработанную жидкость в промывочный картридж/картридж для отходов не позволяя контактировать с системными компонентами. Рядом с соединителями имеется штифты для выравнивания измерительного картридж с промывочным картриджем. В задней части картриджа имеется система трубок, которая обеспечивает путь потоку реагентов и образца через картриджи и соединяется к валами перистальтического насоса. В задней верней части имеется клапан который двигается в двух направлениях, тем самым направляя поток реагентов и образца в модуль с датчиками. Также имеются камера образца которая измеряет СО-ох и Интерфейс приводного колеса который проворачиваясь открывает и закрывает камеру образца измерения СО-ох. Картридж стабилен в течение 28 дней со дня установки его в систему RapidPoint 500. Материал изготовления - пластик Габариты: ширина (с учетом системы трубок) -100мм; высота -160мм, ширина -20. в упаковке - 1 штука. | уп |  | 14 |  |  | 744 000,00 |  |  | 10 416 000 |  |  |
| 122 | Промывочный картридж (4 шт.). | Промывочный картридж/картридж отходов - состоит из двух внутренних камер в цельном корпусе. В одной камере находиться реагент для промывки, который очищает путь для образца после проведения калибровки или анализа. В другой камере храниться жидкие отходы после проведения анализов, калибровки и промывки системы. С задней стороны имеется два отверстия на расстоянии 50мм друг от друга, для соединения с жидкостной системой измерительного картриджа (система RapidPoint 500). И два отверстия на расстоянии 50мм друг от друга, для соединения штифтов от измерительного картриджа Материал: пластик Размеры: Ширина с учетом соединительной части -100мм, длина- 150мм, высота-130мм. В упаковке - 4 штуки. | уп |  | 14 |  |  | 151 200,00 |  |  | 2 116 800 |  |  |
| 123 | Контроль уровень 1 | Контроль качества 1 30 амп. x 2,5 мл | уп |  | 1 |  |  | 165 000,00 |  |  | 165 000 |  |  |
| 124 | Контроль уровень 2 | Контроль качества 2 30 aмп. x 2,5 мл | уп |  | 1 |  |  | 165 000,00 |  |  | 165 000 |  |  |
| 125 | Контроль уровень 3 | Контроль качества 3 30 aмп. x 2,5 мл | уп |  | 1 |  |  | 165 000,00 |  |  | 165 000 |  |  |
| Реагенты на флюоресцентный анализатор тропонинов AQT -90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Набор тестов TnI | Набор тестов TnI,Диагностический набор для количественного анализа сердечного тропонина I (TnI) in vitro в образцах цельной крови или плазмы. Предназначен для применения в качестве вспомогательного средства при диагностике инфаркта миокарда. Пластиковый корпус трапециевидной формы, заключающий в себе 16 измерительных ячеек для определения тропонина I. Все реактивы представлены в сухой форме внутри измерительной ячейки. | набор |  | 25 |  |  | 428 880,00 |  |  | 10 722 000 |  |  |
| 127 | Набор тестов NT-proBNP | Набор тестов NT-proBNP,Диагностический набор для коли чественного анализа in vitro N-концевого мозгового натрийуретического пропептида в образцах цельной крови или плазмы. Является вспомогательным средством диагностики сердечной недостаточности. Кроме того, этот тест следует использовать в качестве вспомогательного инструмента для стратификации риска у пациентов с острым коронарным синдромом и сердечной недостаточностью. Пластиковый корпус трапециевидной формы, заключающий в себе 16 измерительных ячеек для определения NT-proBNP. Все реактивы представлены в сухой форме внутри измерительной ячейки. | набор |  | 3 |  |  | 1 326 579,00 |  |  | 3 979 737 |  |  |
| 128 | Блок растворов | Блок растворов,Содержит буфер для анализа и закрытые емкости для использованных ячеек и жидких отходов. Представляет собой пластмассовую коробку, внутри которой находятся пластиковые герметичные емкости для буферного раствора и жидких отходов. Один блок реагентов используется для любого набора измерительных картриджей и содержит достаточно буфера для 200 тестов. | блок |  | 32 |  |  | 47 797,00 |  |  | 1 529 504 |  |  |
| 129 | Фоновый картридж | Фоновый картридж, Корпус 16 ячеек для проведения процесса очистки. Пластиковое устройство покрытое фольгой. | картридж |  | 2 |  |  | 10 924,00 |  |  | 21 848 |  |  |
| 130 | Набор пустых пробирок 50 шт | Набор пустых пробирок 50 шт.,Контейнер представляет собой набор из пустых пробирок с мембранированной крышкой в кол-ве 50шт. Изготовлены из пластика. | набор |  | 1 |  |  | 53 345,00 |  |  | 53 345 |  |  |
| 131 | Чистящий раствор | Чистящий раствор, Для очистки жидкостной системы анализатора, 5% раствор гипохлорита. 6 стеклянных пробирок с раствором. | упаковка |  | 4 |  |  | 21 979,00 |  |  | 87 916 |  |  |
| 132 | Раствор Контроля Качества Уровень 1 | Раствор Контроля Качества Уровень 1, Для использования в качестве жидкой контрольной сыворотки для проверки точности процедур лабораторного анализа TnI, CKMB, Myo, NT-proBNP на анализаторах AQT90Flex. 1 упак=6 пробирок. Каждый тюбик содержит 0,65 мл контрольного раствора смеси Liqulcheck Cardiac Markers Plus Control LT. Заданные величины по TnI – 0,032, CKMB – 6,9, Myo - 81, NT-proBNP –159. Параметры: сердечная фракция креатинкиназы (CKMB), миоглобин, тропонин I, тропонин Т, N концевой фрагмент прогормона мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP).Состав: данный продукт получают из сыворотки крови человека, в которую добавлены очищенный биохимический материал (вытяжки человеческого и животного происхождения), химикаты, лекарства/консерванты и стабилизаторы. | упаковка |  | 1 |  |  | 47 797,00 |  |  | 47 797 |  |  |
| 133 | Раствор Контроля Качества Уровень 2 | Раствор Контроля Качества Уровень 2, Для использования в качестве жидкой контрольной сыворотки для проверки точности процедур лабораторного анализа TnI, CKMB, Myo, NT-proBNP на анализаторах AQT90Flex. 1 упак=6 пробирок. Каждый тюбик содержит 0,65 мл контрольного раствора смеси Liqulcheck Cardiac Markers Plus Control LT. Заданные величины по TnI – 0,28, CKMB – 22, Myo - 118, NT-proBNP –616. Параметры: сердечная фракция креатинкиназы (CKMB), миоглобин, тропонин I, тропонин Т, N концевой фрагмент прогормона мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP).Состав: данный продукт получают из сыворотки крови человека, в которую добавлены очищенный биохимический материал (вытяжки человеческого и животного происхождения), химикаты, лекарства/консерванты и стабилизаторы. | упаковка |  | 1 |  |  | 47 797,00 |  |  | 47 797 |  |  |
| 134 | Раствор Контроля Качества Уровень 3 | Раствор Контроля Качества Уровень 3, Для использования в качестве жидкой контрольной сыворотки для проверки точности процедур лабораторного анализа TnI, CKMB, Myo, NT-proBNP на анализаторах AQT90Flex. 1 упак=6 пробирок. Каждый тюбик содержит 0,65 мл контрольного раствора смеси Liqulcheck Cardiac Markers Plus Control LT. Заданные величины по TnI – 1,4, CKMB – 96, Myo - 313, NT-proBNP –5500. Параметры: сердечная фракция креатинкиназы (CKMB), миоглобин, тропонин I, тропонин Т, N концевой фрагмент прогормона мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP).Состав: данный продукт получают из сыворотки крови человека, в которую добавлены очищенный биохимический материал (вытяжки человеческого и животного происхождения), химикаты, лекарства/консерванты и стабилизаторы. | упаковка |  | 1 |  |  | 47 797,00 |  |  | 47 797 |  |  |
| 135 | Термобумага для принтера | Термобумага для принтера в рулоне, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | рулон |  | 2 |  |  | 82 499,00 |  |  | 164 998 |  |  |
| Реагенты на мочевой анализатор Уризис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | тест полоски | тест полоска для мочевого анализатор Уризис | уп |  | 120 |  |  | 30 982,00 |  |  | 3 717 840 |  |  |
| 137 | Контролная тест полоска | Контролная тест полоска для мочевого анализатор Уризис | уп |  | 1 |  |  | 25 820,00 |  |  | 25 820 |  |  |
| Реактивы на анализатор электролитов AVL 9180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Снап -паки | представляет собой упаковку с жидкостью и контейнер для отходов для AVL 9180, 9180 Electrolyte Analyzer (9180 EA), AVL 9181 и используется для промывки и калибровки следующих электродов: Na+K+Li+Cl- Ca2+. Реагенты и рабочие растворы:Каждая упаковка SnapPak содержит: Активные компоненты Standard A 350 мл Standard B 85 мл Standard C 85 мл Натрий (Na+ ) 150.0 ммоль/л 100.0 ммоль/л 150.0 ммоль/л Калий (K+ ) 5.0 ммоль/л 1.8 ммоль/л 5.0 ммоль/л Хлорид (Cl–) 115.0 ммоль/л 72.0 ммоль/л 115.0 ммоль/л Кальций (Ca2+) 0.9 ммоль/л 1.5 ммоль/л 0.9 ммоль/л Литий (Li+) 0.3 ммоль/л 0.3 ммоль/л 1.4 ммоль/л Reference solution 100 мл Активные компоненты Хлорид калия 1.2 моль/л. Условия хранения: 15-25 °C | уп |  | 33 |  |  | 50 858,00 |  |  | 1 678 314 |  |  |
| 139 | Электород Na | Назначение: Натриевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения натрия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | уп |  | 2 |  |  | 102 281,00 |  |  | 204 562 |  |  |
| 140 | Электород K | Назначение: Калиевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения калия в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | уп |  | 2 |  |  | 102 067,00 |  |  | 204 134 |  |  |
| 141 | Электород Ca | Назначение: Кальцевый электрод для системы AVL91xx предназначен для количественного определения кальция в разбавленной сыворотке, плазме и моче. Срок службы 6 месяцев. Хранение 15-25 | уп |  | 2 |  |  | 112 844,00 |  |  | 225 688 |  |  |
| 142 | Референсный электрод | Назначение: Референсный электрод для Анализатора AVL9180. Срок службы 12 месяцев. Хранение при 15-25 | уп |  | 2 |  |  | 133 597,00 |  |  | 267 194 |  |  |
| 143 | Раствор для контроля качества | Раствор для контроля качества |  |  | 2 |  |  | 34 454,00 |  |  | 68 908 |  |  |
| 144 | Очищающий раствор | Назначение: Очищающий раствор для анализатора AVL91xx Реагенты и рабочие растворы:Гидроксид натрия, 3 моль/л Раствор гипохлорита натрия (< 2 % активного хлора) Добавка Условия хранения: Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C. | уп |  | 1 |  |  | 25 694,00 |  |  | 25 694 |  |  |
| 145 | Раствор для депротеинизации | Раствор для депротеинизации | уп |  | 1 |  |  | 32 257,00 |  |  | 32 257 |  |  |
| 146 | Растворы для контроля качества анализатора электролитов | Растворы для контроля качества анализатора электролитов. | уп |  | 2 |  |  | 47 861,00 |  |  | 95 722 |  |  |
| 147 | Кондиционер электрода для натрия | Назначение: Специальный щелочной раствор для активации мембранны Na электрода для анализатора AVL91xx. Объем 125 мл. Хранение 15-25 Добавка Условия хранения: Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C. | уп |  | 1 |  |  | 27 664,00 |  |  | 27 664 |  |  |
| 148 | Набор трубок | Комплект из двух силиконовых трубок для перильстатического насоса для анализатора электролитов AVL 9180. Подлежит замене каждые 6 месяцев. Хранить при 15-25 °C до истечения срока годности | уп |  | 1 |  |  | 44 660,00 |  |  | 44 660 |  |  |
| Реактивы на Полуавтоматический коагулометр "COAX -4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Активированное Частичное Тромбопластиновое время Реагент А 4 x 4 ml ,320 тестов | Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, показатель свертываемости крови; цефалин из мозга кролика, микронизированный кремний, буферная среда стабилизатор; лиофилизат, количество исследований - 320, фасовка А 4 х 4 мл, t+2 +8 С | уп |  | 80 |  |  | 20 441,00 |  |  | 1 635 280 |  |  |
| 150 | CaCl2 для Активированное Частичное Тромбопластиновое время 4х16мл,1280 тестов | Активированное Частичное Тромбопластиновое время, Реагент из Набора реагентов АКТИВИРОВАННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ТРОМБОПЛАСТИНОВОЕ ВРЕМЯ, показатель свертываемости крови; буферный раствор хлорида кальций, 0.025 моль/л, стабилизатор, количество исследований - 1280, фасовка В 4 х 16 мл, t+2 +8 С | уп |  | 24 |  |  | 9 363,00 |  |  | 224 712 |  |  |
| 151 | Фибриноген Метод Клаусса Реагент А 4х2мл +,160 тестов | Фибриноген Метод Клаусса, Реагент А из набора реагентов ФИБРИНОГЕН метод Клаусса, Показатель свертываемости крови; высокоочищенный альфа-тромбин человека, буферная среда, кальций, стабилизатор; лиофилизат, количество исследований - 160, фасовка 4 х 2мл, +2 +8 С | уп |  | 50 |  |  | 37 467,00 |  |  | 1 873 350 |  |  |
| 152 | Кюветы для COAX | Кюветы из комплекта Полуавтоматический 4–х канальный коагулометр COAX 4 500 штук в упаковке | уп |  | 80 |  |  | 45 500,00 |  |  | 3 640 000 |  |  |
| Реагенты на гематологический анализатор 5 дифф XN- 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Разбавитель цельной крови | Разбавитель цельной крови. 20 л. | уп |  | 18 |  |  | 43 791,00 |  |  | 788 238 |  |  |
| 154 | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови | Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови. | уп |  | 9 |  |  | 26 550,00 |  |  | 238 950 |  |  |
| 155 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент | уп |  | 10 |  |  | 50 977,00 |  |  | 509 770 |  |  |
| 156 | Окрашивающий реагент | Окрашивающий реагент. | уп |  | 10 |  |  | 323 458,00 |  |  | 3 234 580 |  |  |
| 157 | очищающий раствор | очищающий раствор | уп |  | 3 |  |  | 49 693,00 |  |  | 149 079 |  |  |
| Реагенты на имуноферментный анализатор модель 680-БИОРАД ИФА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Хламидия | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека видоспецифические антитела класса G к Chlamydia trachomatis за счёт их взаимодействия с рекомбинантным антигеном, иммобилизованным на поверхности лунок стрипов. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 20 мкл; Чувствительность: по ОСО 42-28-313-00, включающего образцы сывороток, содержащие IgG к антигенам Сhlamydia trachomatis, 100%. Специфичность: по ОСО 42-28-313-00, включающего образцы сывороток, не содержащие IgG к антигенам Сhlamydia trachomatis, 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата – при (2-8)°С до 1 месяца. | уп |  | 10 |  |  | 49 500,00 |  |  | 495 000 |  |  |
| 159 | Микоплазма | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам микоплазма Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к Ureaplasma urealyticum за счёт их взаимодействия с очищенными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность и специфичность по иммуноглобулинам класса G к антигенам Микоплазма — 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигенами Ureaplasma ureаlyticum– 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток | уп |  | 10 |  |  | 68 900,00 |  |  | 689 000 |  |  |
| 160 | Уреаплазма | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови человека антитела класса G к Ureaplasma urealyticum за счёт их взаимодействия с очищенными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса «антиген-антитело» выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Чувствительность и специфичность по иммуноглобулинам класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum — 100%. Длительность анализа: 85 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-655 нм. Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигенами Ureaplasma ureаlyticum– 1 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; разводящий буфер для сывороток (РБС) – 1 фл., 13 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 3 шт.; пластиковая ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт.; планшет для предварительного разведения исследуемых образцов – 1 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. | уп |  | 10 |  |  | 68 900,00 |  |  | 689 000 |  |  |
| 161 | Прокальцитонин | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови. 96 тестов ИФА методом. Чувствительность анализа: 0,04 нг/мл Диапазон измерений: 0-12,8 нг/мл | наб |  | 22 |  |  | 110 900,00 |  |  | 2 439 800 |  |  |
| 162 | Гепатит В – HBs-антиген (комплект 2 ) | Набор для иммуноферментного выявления НвsAg. Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Количество определений: 192 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2; 0,01 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по стандартной панели отрицательных образцов предприятия 100 %. Длительность анализа: от 80 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 2 шт.; положительный контрольный образец (К+), содержит 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа – 1 фл. 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 1,4 мл; раствор для разведения конъюгата (РК), – 2 фл. по 8 мл; субстратный буферный раствор (СБР), – 2 фл.по 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 21 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки – 16 шт. Для удобства все При каждой постановке анализа на контрольные образцы расходуется 3 лунки. Исследуемые образцы вносятся в лунки однократно — не в дублях. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. | наб |  | 70 |  |  | 44 800,00 |  |  | 3 136 000 |  |  |
| 163 | Гепатит С - Анти-ВГС (комплект 3) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счёт их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 192 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 40 мкл; Чувствительность: при контроле на сыворотках стандартной панели предприятия, содержащих и не содержащих антитела к ВГС (СПП 05-2-371) – 100 %. Специфичность: при контроле на сыворотках стандартной панели предприятия, содержащих и не содержащих антитела к ВГС (СПП 05-2-371) – 100 %. Длительность анализа: 75 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: планшет разборный с иммобилизованными ре¬комбинантными антигенами ВГС – 2 шт.; положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 1 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 1 мл; конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; раствор для разведения сывороток (РС) – 2 фл., 10 мл; раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 2 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 2 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 2 фл., 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл., 1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 21 мл; плёнка для заклеивания планшета – 4 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипеток – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Для удобства все При каждой постановке анализа на контрольные образцы расходуется 3 лунки. Исследуемые образцы вносятся в лунки однократно — не в дублях. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. | наб |  | 70 |  |  | 44 800,00 |  |  | 3 136 000 |  |  |
| 164 | Гепатит-В-HBs-антиген (подтверждающий), комплект 1 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается не менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью | наб |  | 15 |  |  | 38 100,00 |  |  | 571 500 |  |  |
| 165 | Гепатит С- анти-ВГС-подтверждающий , комплект 4 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: Набор реагентов рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Предусмотрено использование набора частями, в зависимости от количества проб (от 1 анализируемого образца до 45). Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности. Возможно использование набора в автоматических ИФА анализаторах открытого типа. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8) °С не более 5 суток, либо при минус (20±3) °С если необходимо более длительное хранение. Лиофильно высушенные препараты крови перед исследованием растворить в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. Жидкие препараты крови, за исключением препаратов иммуноглобулинов, исследовать неразведенными. Препараты иммуноглобулинов перед исследованием разводить в 10 раз дистиллированной водой. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: Результат качественного выявления набором иммуноглобулинов классов G и M к к ВГС должен соответствовать требованиям стандартной панели сывороток, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С : чувствительность по антителам к ВГС – 100%; специфичность по антителам к ВГС – 100%. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови, взятых от больных гепатитом С в острой и хронической форме, показали 100% чувствительность. При смешивании РС с исследуемым образцом (контролями) происходит изменение цвета раствора в лунке планшета. Степень изменения цвета у различных образцов может отличаться. Возможен контроль внесения образцов (контролей) в лунки с РС с помощью спектрофотометра, при длине волны 620 нм. оптическая плотность в каждой из лунок, содержащих РС и исследуемый образец должна быть больше 0,400 о.е. Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, рефренс-фильтр в диапазоне 620−650 нм. | наб |  | 15 |  |  | 47 000,00 |  |  | 705 000 |  |  |
| Реагенты на иммунохимилюминистентный анализатор Access - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | АФП, реагент | альфа-Фетопротеин, реагент. | Уп. |  | 6 |  |  | 191 160,00 |  |  | 1 146 960 |  |  |
| 167 | АФП, калибратор | альфа-Фетопротеин, калибратор. | Уп. |  | 2 |  |  | 80 720,00 |  |  | 161 440 |  |  |
| 168 | Антиген СА 15-3, реагент | Антиген СА 15-3, реагент | Уп. |  | 2 |  |  | 169 809,00 |  |  | 339 618 |  |  |
| 169 | Антиген СА 15-3, калибраторы | Антиген СА 15-3, калибраторы | Уп. |  | 1 |  |  | 118 588,00 |  |  | 118 588 |  |  |
| 170 | Антиген СА 125, реагент | Антиген СА 125, реагент. | Уп. |  | 4 |  |  | 216 962,00 |  |  | 867 848 |  |  |
| 171 | Антиген СА 125, калибратор | Антиген СА 125, калибраторы | Уп. |  | 2 |  |  | 118 588,00 |  |  | 237 176 |  |  |
| 172 | Антиген СА 19-9, реагент | Анализ представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентраций антигена CA 19-9 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа Access. | Уп. |  | 6 |  |  | 18 862,00 |  |  | 113 172 |  |  |
| 173 | Антиген СА 19-9, калибратор | Антиген СА-19-9 калибратор Анализ r представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентраций антигена CA 19-9 в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа Access. | Уп. |  | 2 |  |  | 144 872,00 |  |  | 289 744 |  |  |
| 174 | Простатический специфический антиген, реагент | Простатический специфический антиген, реагент. | Уп. |  | 4 |  |  | 141 646,00 |  |  | 566 584 |  |  |
| 175 | Простатический специфический антиген, калибратор | Антиген СА 15-3, калибратор. | Уп. |  | 2 |  |  | 81 412,00 |  |  | 162 824 |  |  |
| 176 | Простатический специфический антиген (свободная фракция), реагент | Реагент ПСА свободная фракция предназначены для калибровки анализа для количественного определения концентраций антигена ПСА свободного в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа Access. | Уп. |  | 4 |  |  | 141 646,00 |  |  | 566 584 |  |  |
| 177 | Простатический специфический антиген (свободная фракция), калибратор | калибратор ПСА свободная фракция предназначены для калибровки анализа r для количественного определения концентраций антигена ПСА свободного в человеческой сыворотке и плазме с использованием систем иммунного анализа Access. | Уп. |  | 2 |  |  | 81 412,00 |  |  | 162 824 |  |  |
| 178 | Раково-эмбриональный антиген, реагент | Раково-эмбриональный антиген. | Уп. |  | 6 |  |  | 263 150,00 |  |  | 1 578 900 |  |  |
| 179 | Раково-эмбриональный антиген, калибратор | Раково-эмбриональный антиген, калибратор. | Уп. |  | 2 |  |  | 100 871,00 |  |  | 201 742 |  |  |
| 180 | Промывающий буффер 4*2000мл | Промывочный буфер 4фл*2000 мл | Уп. |  | 7 |  |  | 77 121,00 |  |  | 539 847 |  |  |
| 181 | Субстрат | Субстрат предназначен для использования с системами иммунного анализа Access и специфическими реагентами иммунного анализа Access. 4фл*130 мл | Уп. |  | 4 |  |  | 250 429,00 |  |  | 1 001 716 |  |  |
| Реагенты на биохимический анализатор Олимпус АУ-640» и «Олимпус АУ-680» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | С реактивный белок латекс реагент на 1 600 тестов | Количественное определение C-реактивного белка (C-РБ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом Данный метод используется для выявления и оценки инфекции, повреждения тканей, воспалительных состояний и связанных с ними заболеваний. | уп |  | 6 |  |  | 127 329,00 |  |  | 763 974 |  |  |
| 183 | Ревматоидный фактор латекс реагент,1000 тестов | Количественное определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп |  | 2 |  |  | 451 814,00 |  |  | 903 628 |  |  |
| 184 | Ферритин реагент,800 тестов | Количественное определение ферритина в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп |  | 3 |  |  | 373 518,00 |  |  | 1 120 554 |  |  |
| 185 | Общий билирубин реагент,2360 тестов | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro, | уп |  | 6 |  |  | 131 026,00 |  |  | 786 156 |  |  |
| 186 | Прямой билирубин реагент,920 тестов | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение прямого билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. | уп |  | 10 |  |  | 78 309,00 |  |  | 783 090 |  |  |
| 187 | Амилаза реагент 1600 тестов | Кинетическое колориметрическое количественное определение α-амилазы, [1,4-a-D-глюкан-4-глюканогидролаза, в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики | уп |  | 3 |  |  | 304 271,00 |  |  | 912 813 |  |  |
| 188 | Липаза реагент,720 тестов | Кинетический колориметрический тест для определения активности липазы в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики, на 720 тестов, | уп |  | 1 |  |  | 286 047,00 |  |  | 286 047 |  |  |
| 189 | Аланинаминотрансфераза,реагент (ALT),3920 тестов | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики, | уп |  | 3 |  |  | 150 571,00 |  |  | 451 713 |  |  |
| 190 | Аспартатаминотрансфераза,реагент (AST),3920 тестов | УФ кинетическое определение аспартатаминотрансферазы, (АСТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики | уп |  | 3 |  |  | 150 571,00 |  |  | 451 713 |  |  |
| 191 | Щелочная фосфатаза реагент на 1240 тестов | Кинетическое колориметрическое количественное определение щелочной фосфатазы, (ЩФ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. | уп |  | 2 |  |  | 61 914,00 |  |  | 123 828 |  |  |
| 192 | Гаммаглютамиламинотранспептидаза -1000 тестов | Кинетическое колориметрическое количественное определение ГГТП в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. | уп |  | 1 |  |  | 58 243,00 |  |  | 58 243 |  |  |
| 193 | Лактатдегидрогеназа , 2560 тестов | Кинетическое колориметрическое количественное определение ЛДГ , в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. | уп |  | 1 |  |  | 127 872,00 |  |  | 127 872 |  |  |
| 194 | Магний реагент,1000 тестов | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения магниия в сыворотке или плазме человека Количественное определение магния в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп |  | 3 |  |  | 143 104,00 |  |  | 429 312 |  |  |
| 195 | Кальций Арсеназо -2800 теста | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения кальция в сыворотке или плазме человека Количественное определение кальция 5240 теста в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп |  | 2 |  |  | 124 992,00 |  |  | 249 984 |  |  |
| 196 | реагент (Железо сывороточное) ,2000 тестов | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение кальция 3880 теста в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп |  | 1 |  |  | 265 191,00 |  |  | 265 191 |  |  |
| 197 | Трансферрин, реагент | Трансферрин, реагент для определения |  |  | 1 |  |  | 370 377,00 |  |  | 370 377 |  |  |
| 198 | Креатинин,3960 теста | Кинетический колориметрический тест для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторах Beckman Coulter. Только для диагностики in vitro на 3960 теста, | уп |  | 4 |  |  | 75 416,00 |  |  | 301 664 |  |  |
| 199 | HbA1C реагент,500 тестов | Количественное определение HbA1c (Гемоглобина A1c) в крови человека методом иммуноингибирования на анализаторах Beckman Coulter cсерии AU. Только для диагностики in vitro. Абсолютные значения HbA1c и общего гемоглобина(THb), получаемые в процессе измерения, предназначаются для вычисления соотношения “HbA1c / Общий гемоглобин” и их не следует использовать в диагностических целях., | уп |  | 2 |  |  | 747 553,00 |  |  | 1 495 106 |  |  |
| 200 | Гемолизат Реагент | Гемолизат Реагент 1 литр предназначен для преданалитической обработки проб при определении в них гликозилированного гемоглобина с использованием реагента Beckman Coulter HbA1c, Гемолизирующий Раствор | наб |  | 1 |  |  | 115 040,00 |  |  | 115 040 |  |  |
| 201 | Общий белок реагент,3000 теста | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека на анализаторе Количественное определение общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro на 3000 тестов | уп |  | 5 |  |  | 85 912,00 |  |  | 429 560 |  |  |
| 202 | Альбумин , 2480 теста | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме человека на анализаторе Количественное определение общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro | уп |  | 1 |  |  | 70 693,00 |  |  | 70 693 |  |  |
| 203 | Холестерин реагент,3640 тестов | Колориметрический ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение холестерина в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter. cерии AU. Только для диагностики in vitro на 3640 тестов, | уп |  | 2 |  |  | 201 719,00 |  |  | 403 438 |  |  |
| 204 | Триглицериды реагент,3000 тестов | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Количественное определение триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter .серии AU Только для диагностики in vitro на 1160 теста, | уп |  | 2 |  |  | 331 297,00 |  |  | 662 594 |  |  |
| 205 | Высокий стандарт сыворотки | Высокий стандарт сыворотки | уп |  | 1 |  |  | 134 178,00 |  |  | 134 178 |  |  |
| 206 | Низкий стандарт сыворотки | Низкий стандарт сыворотки | уп |  | 1 |  |  | 55 882,00 |  |  | 55 882 |  |  |
| 207 | Ise Na/K | Данный контроль используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. , | уп |  | 1 |  |  | 92 848,00 |  |  | 92 848 |  |  |
| 208 | Референсный раствор (4*1000 мл) | Данный раствор используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп |  | 2 |  |  | 57 193,00 |  |  | 114 386 |  |  |
| 209 | Средний стандарт сыворотки(4*2000 мл) | Данный раствор используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп |  | 3 |  |  | 113 976,00 |  |  | 341 928 |  |  |
| 210 | ISE буфер (4*2000мл) | Буфер используется ионоселективным модулем (ISE) для анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп |  | 3 |  |  | 85 528,00 |  |  | 256 584 |  |  |
| 211 | Белок в моче/СМЖ, реагент | Белок в моче/СМЖ, реагент уп (4*32,6мл+кал4*4мл) 812 тестов. Реагент альбумина в моче/спинномозговой жидкости предназначен для количественного определения концентрации альбумина в человеческой моче и спинномозговой жидкости в клинических биохимических анализаторах серии AU компании Beckman Coulter в качестве вспомогательного средства при диагностике болезней почек. Реагент альбумина в моче/спинномозговой жидкости используется для измерения концентрации альбумина с помощью турбидиметрического метода. При этой реакции антитела к нечеловеческому сывороточный альбумину объединяются с альбумином из пробы для формирования иммунных комплексов, которые рассеивают свет пропорционально своему размеру, форме и концентрации. Оптическая плотность этих соединений пропорциональна концентрации альбумина в пробе. Изменение оптической плотности измеряется при значении 380 nm за вычетом опорной длины волны при значении 800 nm. РЕАГИРУЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ Концентрация в реакционной смеси: Фосфатный буфер 18 ммоль/л Козьи антитела к человеческому альбумину Изменяется Полиэтиленгликоль 8000 3,6% Азид натрия (служит консервантом) < 0,1% (вес.) | уп |  | 1 |  |  | 281 782,00 |  |  | 281 782 |  |  |
| 212 | Белок в моче/СМЖ, калибратор | Белок в моче/СМЖ, калибратор. | уп |  | 1 |  |  | 281 782,00 |  |  | 281 782 |  |  |
| Растворы для полуавтоматического анализатора Hospitecs Diagnostic для электрофореза белковых фракций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Отмывающий буфер для электрофореза белков | для проведения электрофореза ДНК в агарозном геле на анализаторе,5 л | фл |  | 1 |  |  | 278 000,00 |  |  | 278 000 |  |  |
| 214 | Не барбитуратовый буфер для электрофореза белков | для проведения электрофореза ДНК в агарозном геле, 5л | фл |  | 1 |  |  | 171 100,00 |  |  | 171 100 |  |  |
| 215 | Краска для покраски белков | Краска для покраски белков,1 л | фл |  | 1 |  |  | 100 000,00 |  |  | 100 000 |  |  |
| Реагенты на автоматический коагулометр СА 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) | Реагент Thromborel S изготавливается из тканевого фактора, выделенного из плаценты человека, в комбинации с хлоридом кальция и стабилизаторами. Реагент содержит минимальное остаточное количество факторов свертывания, таких как протромбин, факторы VII и X, что обеспечивает высокую чувствительность к дефициту факторов. Реагент позволяет выявить даже слабо выраженный дефицит факторов внешнего пути свертывания. Благодаря высокой чувствительности данный реагент подходит для мониторинга пероральной антикоагуляционной терапии. Реагент Thromborel S демонстрирует хорошую корреляцию с референсным препаратом тромбопластина ВОЗ. С помощью реагента Thromborel S и плазмы с дефицитом соответствующего фактора можно определить активность факторов свертывания II, V, VII и X. Фасовка 10*4мл. | уп |  | 50 |  |  | 43 626,00 |  |  | 2 181 300 |  |  |
| 217 | Реагент для определения Actin FS 10 x 2 мл (400 тестов) | Реагент для определения АЧТВ показывает высокую чувствительность к дефициту внутренних факторов свертывания (VIII, IX, XI и XII). Обладая при этом умеренной чувствительностью к волчаночному антикоагулянту и высокой чувствительностью к гепарину, этот реагент соответствует всем требованиям, предъявляемым к скрининговому тесту АЧТВ. Форма выпуска должна быть жидкая, готовая к применению. В упаковке должно быть не менее 10х 2 мл. | уп |  | 15 |  |  | 46 704,00 |  |  | 700 560 |  |  |
| 218 | Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера.Фасовка: 10 x 2 мл. | уп |  | 20 |  |  | 135 168,00 |  |  | 2 703 360 |  |  |
| 219 | Реагент для определения D-DIMER ( 1 набор 300 - большой) | Набор D-димер — это быстрый, очень точный и чувствительный тест для определения концентрации D-димера. Этот реагент обладает высокой диагностической чувствительностью >99,7% для исключения ВТЭ (венозная тромбоэмболия). Набор D-димер можно использовать для диагностики и мониторинга пациентов с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), а также для мониторинга антикоагуляционной терапии и коагулопатий, связанных с беременностью (например, преэклампсии и HELLP-синдрома).Фасовка 300 тестов. | уп |  | 2 |  |  | 831 744,00 |  |  | 1 663 488 |  |  |
| 220 | Контроль D-DIMER норма и патология | Контроли D-димера 1 и 2 уровня— аттестованные контроли, предназначенные для оценки воспроизводимости в нормальном и патологическом диапазоне при определении концентрации D-димера с использованием реагента D-димер.Фасовка 5*1мл два уровня. | уп |  | 2 |  |  | 132 120,00 |  |  | 264 240 |  |  |
| 221 | Реагент для скрининга LA 1 | Скрининговый реагент LA1 используется для проведения теста с разбавленным ядом гадюки Рассела и с низкой концентрацией фосфолипидов для скрининга волчаночного антикоагулянта. Скрининговый реагент LA1 предназначен для использования вместе с подтверждающим реагентом LA2.Фасовка 10*2мл. | уп |  | 1 |  |  | 256 724,00 |  |  | 256 724 |  |  |
| 222 | Реагент подтверждающий для LA 2 | Подтверждающий реагент LA2 используется для проведения теста с разбавленным ядом гадюки Рассела с высокой концентрацией фосфолипидов, что делает его идеальным для подтверждающего исследования на волчаночные антикоагулянты. Подтверждающий реагент LA2 предназначен для использования вместе со скрининговым реагентом LA1.Фасовка 10*1мл | уп |  | 1 |  |  | 219 810,00 |  |  | 219 810 |  |  |
| 223 | Реагент для определения Berichrom AT III, 170 тестов | Набор для количественного определения функциональной активности антитромбина III в автоматических анализаторах. В состав набора должен входить реагент содержащий сублимированный бычий тромбин, гепарин и апротинин. Стабильность реагента после вскрытия при температуре от +2 С до +8ºС не менее 2 недель. Фасовка - не менее 6х5мл. | уп |  | 2 |  |  | 102 168,00 |  |  | 204 336 |  |  |
| 224 | Стандарт для Фибриногена | Набор калибраторов фибриногена включает шесть плазм, использующихся для получения калибровочных кривых, необходимых при определении концентрации фибриногена модифицированным методом Клаусса с использованием реагента Multifibren U. (Калибровочные плазмы 1–6 перекрывают диапазон приблизительно 0,6–9,0 г/л).Фасовка 6*1мл | уп |  | 1 |  |  | 151 014,00 |  |  | 151 014 |  |  |
| 225 | Стандартная плазма | Стандартная плазма — это пул нормальной плазмы, предназначенный для калибровки различных клоттинговых, хромогенных и иммунологических тестов. Фасовка 10*1мл | уп |  | 2 |  |  | 123 552,00 |  |  | 247 104 |  |  |
| 226 | Хлорид кальция 0,025 моль/л | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: -10 x 15 мл. | уп |  | 5 |  |  | 43 512,00 |  |  | 217 560 |  |  |
| 227 | Раствор чистящий Clean I CA 1*50 мл | Раствор чистящий Clean I CA 1*50 мл Раствор чистящий применяется для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. | уп |  | 15 |  |  | 50 338,00 |  |  | 755 070 |  |  |
| 228 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл Моющий раствор применяется для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: 1х500 мл . | уп |  | 3 |  |  | 36 000,00 |  |  | 108 000 |  |  |
| 229 | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) | Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. | уп |  | 10 |  |  | 342 144,00 |  |  | 3 421 440 |  |  |
| Реагенты на ПЦР анализатор CFX-96» Био-Рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Набор реагентов для определения ДНКмикобактерия туберкулезис | Набор реагентов для определения ДНКмикобактерия туберкулезис методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК в пяти образцах): 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб |  | 1 |  |  | 81 462,00 |  |  | 81 462 |  |  |
| 231 | Хламидия | Набор реагентов для определения ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК в пяти образцах): 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими ,амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. | наб |  | 8 |  |  | 66 400,00 |  |  | 531 200 |  |  |
| 232 | Ур.уреалитикум | Набор реагентов для выявления и количественной оценки ДНК Ureaplasma уреалитикумметодом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК Ureaplasma уреалитикумв пяти образцах) - 100 %. Специфичность выявления ДНК Ureaplasma species (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителей, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб |  | 8 |  |  | 66 400,00 |  |  | 531 200 |  |  |
| 233 | Токсоплазма гондии | Набор реагентов для выявления ДНК Toxoplasma gondii методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 40 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Комплектация набора: Положительный контрольный образец (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. | наб |  | 15 |  |  | 42 600,00 |  |  | 639 000 |  |  |
| 234 | Микоплазма генитальная | Набор реагентов для определения ДНК Mycoplasma генитальная методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Mycoplasmaгенитальная в пробе. Специфичность выявления ДНК Mycoplasma hominis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. | наб |  | 8 |  |  | 81 000,00 |  |  | 648 000 |  |  |
| 235 | Набор реагентов для определения ДНК вируса Эпштейна-Барр | Набор реагентов для определения ДНК вируса Эпштейна-Барр методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли.Чувствительность и специфичность по тестов — 100%. |  |  | 5 |  |  | 73 300,00 |  |  | 366 500 |  |  |
| 236 | ДНК ВПГ-1,2 | Набор реагентов для определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (определение 100 копий ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в пяти образцах) - 100 %. Специфичность определения ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) - 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt возбудителя, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. | наб |  | 6 |  |  | 73 300,00 |  |  | 439 800 |  |  |
| 237 | ДНК ЦМВ | Набор реагентов для определения ДНК цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность выявление 100 копий ДНК в пяти образцах: 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ЦМВ, Сt ВКО, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). | наб |  | 6 |  |  | 73 300,00 |  |  | 439 800 |  |  |
| 238 | ДНК-экспресс. | ДНК-экспресс. Набор реагентов для выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток. Характеристики набора: После того, как биологическая проба в транспортном растворе доставляется в лабораторию, аликвота переносится в пробирку с лизирующим раствором. Прогрев пробы (термолизис) при 98°С в лизирующем растворе приводит к лизису клеток и выходу ДНК в раствор. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР. Количество определений: 100 определений, включая контроли. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. | наб |  | 5 |  |  | 34 200,00 |  |  | 171 000 |  |  |
| 239 | Экстракция 1000. | Экстракция 1000. Набор реагентов для одновременного выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови. Характеристики набора: Принцип работы набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплекс нуклеиновых кислот с белками, с последующим спиртовым осаждением нуклеиновых кислот на магнитные частицы, спиртовыми отмывками и последующей элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР или ОТ-ПЦР с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Применённый в наборе метод дополнительного концентрирования нуклеотидного материала позволяет повысить чувствительность детекции. | наб |  | 5 |  |  | 27 500,00 |  |  | 137 500 |  |  |
| Реагенты на гематологический анализатор МЕК 1305 с СОЭ - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Изотонический раствор | Изотонический раствор для Автоматических гематологических анализаторов серии МЕК1301, МЕК1302, МЕК1305 с определением СОЭ. Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. | канистра |  | 25 |  |  | 50 400,00 |  |  | 1 260 000 |  |  |
| 241 | Промывающий реагент | Промывающий реагент для Автоматических гематологических анализаторов серии МЕК1301, МЕК1302, МЕК1305 с определением СОЭ. Раствор предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент: полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка: бутыль - 3 л. | бут |  | 23 |  |  | 40 135,00 |  |  | 923 105 |  |  |
| 242 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для Автоматических гематологических анализаторов серии МЕК1301, МЕК1302, МЕК1305 с определением СОЭ. Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты.Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли. Фасовка: бутыль - 250 мл. | бут |  | 32 |  |  | 52 700,00 |  |  | 1 686 400 |  |  |
| 243 | Очищающий реагент | Очищающий реагент - Гипохлорит для Автоматических гематологических анализаторов серии МЕК1301, МЕК1302, МЕК1305 с определением СОЭ. Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур.Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. | уп |  | 20 |  |  | 26 600,00 |  |  | 532 000 |  |  |
| 244 | Контрольная кровь | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | уп |  | 5 |  |  | 95 400,00 |  |  | 477 000 |  |  |
| 245 | Трубка для насоса | Трубка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из тифлона длиной 12 см с фиксирующим кольцами на концах. Трубочка предназначена для перекачивания растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. | шт |  | 2 |  |  | 67 200,00 |  |  | 134 400 |  |  |
| 246 | Фильтр | Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови | шт |  | 2 |  |  | 5 800,00 |  |  | 11 600 |  |  |
| 247 | термобумага | термопринтерная бумага для гематологических анализатров серии МЭК с встроенным принтером. | шт |  | 30 |  |  | 6 500,00 |  |  | 195 000 |  |  |
| Реактивы на ЭХЛ анализатор Cobas Е 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Кассета Фолиевой кислоты | Кассета Фолиевой кислоты для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (МЕСНА) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты~биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 10 |  |  | 105 511,00 |  |  | 1 055 110 |  |  |
| 249 | Кассета Витамин В12 | Кассета Витамин В12 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белогоцвета), 1 флакон, 4 мл:Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл:Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон,10 мл:Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением,4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбуминсыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5;консервант.R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл:Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л;фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 10 |  |  | 50 049,00 |  |  | 500 490 |  |  |
| 250 | Калибратор Фолиевой кислоты | Калибровочный набор предназначен для калибровки количественного анализа на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | уп |  | 1 |  |  | 48 009,00 |  |  | 48 009 |  |  |
| 251 | Витамин В12 калибратор | Витамин В12 калибратор используется для калибровки количественного анализа на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | уп |  | 1 |  |  | 30 677,00 |  |  | 30 677 |  |  |
| 252 | Кассета Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду | Кассета Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду. Кассета на100 определений. Предназначен для полуколичественного определения аутоантител человека (класса IgG) к циклическим цитрулиновым пептидам в сыворотке и плазме крови человека. Результаты исследования предназначены для диагностики ревматоидного артрита в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 ЦЦП~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные циклические цитрулиновые пептиды (синтетические) приблиз. 1.1 мкг/мл, фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 5.0; консервант. R2 Человеческие комплексные антитела IgG~Ru(bpy) (черная крышка), Антитела к ЦЦП 1 флакон, 10 мл: Рутенилированное моноклональное антитело (мыши) к человеческому IgG 0.75 мкг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. (белая крышка), 2 флакона (лиофилизованный) по 1.0 мл каждый: Антитела к ЦЦП (человека) приблизительно 20 Е/мл в матриксе сыворотки крови человека. A-CCP Cal2 Калибратор Антитела к ЦЦП 2(черная крышка), 2 флакона (лиофилизованный) по 1.0 мл каждый: Антитела к ЦЦП (человека) приблизительно 200 Е/мл в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 2 |  |  | 364 282,00 |  |  | 728 564 |  |  |
| 253 | Кассета Простата-специфический антиген общий. | Кассета Простата-специфический антиген общий . Кассета Простата-специфический антиген общий для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфичного антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 4 |  |  | 58 312,00 |  |  | 233 248 |  |  |
| 254 | Калибровочный набор Простата-специфический антиген общий | калибровочный набор Простата-специфический антиген общий предназначен для калибровки количественного анализа на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | уп |  | 2 |  |  | 52 815,00 |  |  | 105 630 |  |  |
| 255 | Кассета Простата-специфический антиген свободный | Кассета Простата-специфический антиген свободный. Кассета Простата-специфический антиген свободный для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест in vitro для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант.Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 2 |  |  | 50 452,00 |  |  | 100 904 |  |  |
| 256 | Калибровочный набор Простата-специфический антиген свободный | Калибровочный набор Простата-специфический антиген свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys free PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Набор : 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ Набор: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Свободный ПСА (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.10 нг/мл и примерно 20 нг/мл) в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | уп |  | 1 |  |  | 31 291,00 |  |  | 31 291 |  |  |
| 257 | Кассета Тиреотропный гормон,200 т | Кассета Тиреотропный гормон для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. . Кассета и калибратор должны быть одной генерации (покаления). | уп |  | 2 |  |  | 87 203,00 |  |  | 174 406 |  |  |
| 258 | Калибровочный набор Тиреотропный гормон | Калибровочный набор Тиреотропный гормон предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 ▪ TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: Набор 2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека.Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | уп |  | 1 |  |  | 30 985,00 |  |  | 30 985 |  |  |
| 259 | Кассета Тироксин свободный | Кассета Тироксин свободный 200 определений. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти-T4-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. | уп |  | 2 |  |  | 71 671,00 |  |  | 143 342 |  |  |
| 260 | Калибровочный набор Тироксин свободный | Калибровочный набор Тироксин свободный предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Набор: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ Набор: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | уп |  | 1 |  |  | 52 526,00 |  |  | 52 526 |  |  |
| 261 | Наконечники ASSAY TIP | Одноразовые наконечники для переноса реактивов и оброзца в реакционные ячейки. В упаковке 30 поддонов по 120 наконечников. Хранение при 15 - 25 °C. | уп |  | 2 |  |  | 115 539,00 |  |  | 231 078 |  |  |
| 262 | Кюветы ASSAY CUP | Пластиковые одноразовые куветы для. В упаков 60 палет по 60 штук в каждой. Хранить при 15-25 °C | уп |  | 2 |  |  | 113 589,00 |  |  | 227 178 |  |  |
| 263 | Раствор для генерации электрохимических сигналов | Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. | уп |  | 5 |  |  | 24 966,00 |  |  | 124 830 |  |  |
| 264 | Раствор для очистки измерительного устройства | Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %.. | уп |  | 5 |  |  | 26 674,00 |  |  | 133 370 |  |  |
| Реактивы на анализатор газов крови ABL 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Сенсорная кассета на 50 тестов | Измеряемые тесты: рН, рО2, рСО2, К, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 50; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней | шт |  | 6 |  |  | 501 885,00 |  |  | 3 011 310 |  |  |
| 266 | Калибровочный блок | Объем раствора № 1 не менее 440 мл; Объем раствора № 2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствор №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 ºС. | уп |  | 4 |  |  | 243 210,00 |  |  | 972 840 |  |  |
| 267 | Бумага для принтера | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL77/80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм | уп |  | 2 |  |  | 49 000,00 |  |  | 98 000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 277 991 |  |  |

Место поставки товара: Государственное коммунальное  предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области,  Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ.

Требуемый срок поставки:  Согласно технической спецификации.

Условия поставки:  Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту согласно технической спецификации в указанные сроки. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок, или  на интернет ресурсе: www.amob.kz.

Конверты с тендерными заявками представляются  по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок.

Время начала приема заявок 23 декабря 2023 года 09.00 ч.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09.30 ч "12" января 2024 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.30 ч "12" января 2024 г по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 -716-2-26-95-85.

Директор

Государственного коммунального  предприятия

на ПХВ «Многопрофильная областная больница»

при управлении здравоохранения Акмолинской области                                         Жаров Н. К.