## Лист2
Техническая спецификация на закуп медицинских изделий на 2024 год
№ Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг |  | Ед. изм | Количество в комплекте на одно исследова-ние | ед изм. | Кол-во, объем | Срок поставки, адрес поставки
1 | Реагенты и принадлежности для проведения цитологических исследований гинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrep Duet | Контейнер с фиксирующей жидкостью для гинекологического анализа во флаконе. | Конструкция Контейнера-флаконадля забора состоит: | шт. | 1 | набор | 8800 | Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул.Акана Серы, 1 Б. Аптека. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада
Пластиковая емкость с полным объемом 33мл, имеющая конусное дно, необходимое для центровочной фиксации погруженной цитощётки с биологическим материалом. Пластиковая емкость имеет цилиндрическую форму с наружным диаметром 30,9мм, высотой 63мм. На цилиндрической поверхности емкости имеется выступ по окружности (юбочка для фиксации). В верхней части емкости имеется наружная резьба для закручивания крышки.
Крышка емкости имеет сложную конструкцию, включающую в себя внутренний фильтр для первой грубой очистки биологического материала с верхней фольгированной мембраной, являющейся защитным клапаном для дальнейшего извлечения биоматериала, исключающий контакт с внешней средой и персоналом. На крышке имеется цилиндрический выступ наружным диаметром 19,8мм, который служит шлюзом для соединения с мембраной и направляющим фильтра.
Фиксирующая жидкость:
Клинический химический продукт во флаконе для цитологии, бесцветный раствор для сохранения проб, 17мл.
Состав: этанол, изопропиловый спирт, декстроза (Д-глюкоза), трометамин, глицерин, очищенная вода. Хранить при температуре +2+30°С.
Срок хранения флакона с материалом – 1 месяц при комнатной температуре.
Упаковка по 25 штук.
|  | Мембрана и направляющая фильтра | Мембрана и направляющая фильтра имеет сложную конструкцию, состоящую из двух частей. Первая часть включает в себя заборную иглу необходимую для пробивания защитного клапана крышки емкости и забора биологического материала, дополнительно снабжена мелкодисперсным фильтром, который отсекает примеси. | шт. | 1
Вторая часть снабжена осадочным мембранным фильтром, который предотвращает морфологическое изменение клеток, благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Мембрана и направляющая фильтра состоящая из двух частей имеет герметичные шлюзовые соединения между собой и с крышкой емкости.
Вся конструкция и соединения герметичны и исключают контакт персонала с биологическим материалом
Стерильные, в упаковке по 25 штук.
|  | Щетка (цитощетка) | Щетка для взятия цервикального мазка.
Только для одноразового использования.
Длина щетки 20 см., съемная головка.
|  |  | Верхняя часть щетки состоит из гибких щетинок различной длины, по центру расположен ерщик, который позволяет получить клетки из цервикального канала. После взятия образца, головка щетки снимается во флакон. | шт. | 1
В индивидуальной упаковке.
В коробке 300 шт.
|  | Облицованное медицинское стекло | Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). | шт. | 1
способно показывать большое количество клеток на клейкой поверхности стекла
В упаковке по 100 штук.
|  | Покровное стекло | Покровное стекло: | шт. | 1
Размер: Толщина (0,1-0,2 мм), Длина(39,5-40,5 мм),ширина (21,5-22,5 мм)
Ширина (21,5 ~ 22,5 мм).
|  | Средство для постоянного покрытия мазка. | Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей. В бутылке 100 мл. | мл | 0.0625мл
|  | Реагенты для обработки по Папаниколау | Набор для цитологической окраски на аппарате для окрашивания WisePrep PAP, предназначен для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин - 1 флакон 500 мл; краситель ЕА-50 – 1 флакон 500 мл; краситель ОG-6 – 1 флакон 500 мл. | мл | 1 мл каждого реагента на одно исследование.
|  | ксилол | просветляющий раствор | мл | 2 мл на одно исследование
Ныганова Л. Х. - врач лаборант