## Лист1
Техническая спецификация на закуп медицинских изделий на 2025 год
№ Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг |  |  | Ед. изм. | Кол-во, объем | Срок поставки, адрес поставки
1 | Реагенты с принадлежностями к Слайд- процессору для проводки цитологического материала на аппарате HURO PATH T в комплекте | 1.Контейнер с реагентом для фиксации клеток GYN 20 мл | 1.Контейнер с реагентом для фиксации клеток GYN 20 мл, имеет размер-72 мм × Ø 42 мм. Раствор для сохранения клеток, фиксирования клетки и предотвращение деформации клеток во время транспортировки, состоит из 7 компонентов: дистиллированной воды, глицерина, этилового спирта,изопропилового спирта, декстрозы,хлорида натрия, цитрата натрия. Крышка плотно закручивающееся, что предотвращает протекание реагента. Цвет реагента: бесцветная и прозрачная. Среда реагента имеет рН 6,5 ± 0,5. Температурный режим хранения реагента: -10 ° С до +30 ° С. Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. Среднее время для считывания около 140 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы мокроты, ФНА (тонкой иглой), жидкости организма и моча, соскоб бронхов. Чувствительность Минимальный измеряемый объем: до 3 мл. | 1шт | наб | 5340 | Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2025 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Акана Серы, 1 Б. Аптека. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.
|  | 2. Двойной фильтр | 2. Двойной фильтр.Специализированный фильтр под размер клетки. Размер фильтра 6 см × Ø 3 см. Количество мембран 1 шт. Уровни для наливания жидкостей "Низкие" - 0,1см. Средний - 0,3 см. Высокая - 0,5 см ". Материал корпуса Пластик (ПЭ) | 1 шт
|  | 3.Стекло предметное .Размер 25 мм х75 мм х1,0 мм | 3.Стекло предметное .Размер 25 мм х75 мм х1,0 мм. Размер мазкового поля Ø 22 мм. .Цвет Прозрачный, с белой пунктирной линией, обозначающей область жидкого цитологического мазка. Покрытие Адгезионное белковое покрытие. Электрический заряд на поверхности стекла Положительный. Материал Стекло.Размер пор 5 мкм - 9 мкм. | 1 шт
|  | 4.Гематоксилин по Гиллу-2 , 1 л | 4.Гематоксилин по Гиллу – Папаниколау: 1мл на одно исследование (1 000 мл на 1 000 исследований) | на 1 исследование 1 мл
|  | 5.ОG окрашивающий раствор Папаниколау | 5.ОG окрашивающий раствор Папаниколау:1 мл на одно исследование (1000 мл на 1000 исследований) Время окраски: зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов. Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований | на 1 исследование 1 мл
|  | 6.ЕА окрашивающий раствор Папаниколау | 6.ЕА окрашивающий раствор. 1 мл на одно исследование (1000 мл на 1000 исследований)
|  | 7. дегидратант для обезвоживания и обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающей клетки | 1000 мл. дегидратант для обезвоживания и обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающей клетки, 2 мл на одно исследование | 2,0 мл на 1 исследование
|  | 8. Просветляющий раствор | 1000 мл на 1000 исследований | на 1 исследование 1 мл
|  | 9. Фиксатор-спрей 100 мл. | 2*100 мл. 1000 исследований
|  | 10. Монтирующая (заключающая) среда | среда 100 мл - 1000 исследований | 1 капля на одно исследование
|  | 11. Покровные стекла 24*50 мм , 100 шт | Покровные стекла 24*50 мм , 100 шт. Покровное стекло индивидуальная упаковка. | 1 шт
|  | 12. Цитощетка | стерильная индивидуальная упаковка | 1 шт