Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АОРИТ |  |  |  |  |
| 1 | Натронная известь для наркозно-дыхательного аппарата Atlan A 300 | Натронная известь для поглощения CO2 для наркозно-дыхательного аппарата Atlan A 300, канистра, 5 л. В форме гранул не образуются каналы. Натронная известь равномерно поглощает CO2 и используется эффективно. Форма гранул и высокая пористость создают оптимальную поверхность. Поэтому способна поглощать больше CO2 и служит долго. Натронная известь значительно снижает накопление веществ, которые образуются при случайном высыхании натронной извести. Натронная известь можно использовать с любыми галогенированными ингаляционными анестетиками. | канистра | 20 |
| Офтальмология |  |  |  |  |
| 2 | Простыня малая операционная (70-100)х(70-300) см с отверстием, с вырезом, с вставкой, с мешком, с липким краем | Простыня размером 70×80 см для проведения медицинских манипуляций в офтальмологии, с отверстием диаметром 6 см, с липким полем вокруг отверстия, размером 10×10 см, позволяющим фиксировать простынь только вокруг глаза не закрывая нос и второй глаз пациента. В простынь встроен наружный карман - приемник для отвода жидкости, который позволяет стекать жидкости в него с операционного поля. Карман простыни имеет армированный фиксатор, который позволяет удерживать карман в статичном положении на протяжении проведения всей операции. Материал кармана обладает гидрофобными свойствами, прочностью и устойчив к растяжению, толщина материала 60. Стерильно. Метод стерилизации: этиленоксидом. Остаточное содержание этиленоксида в изделии после стерилизационной обработки и дегазации не должно обнаруживаться. | шт | 520 |

Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2023 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика. г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада.

Нурканов Берик Ерденович                        заведующий офтальмологическим отделением

Сарыбаева Индира Каражигитовна           заведующая  АОРИТ