**Объявление о проведении тендера**

Государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области.

Тендер № 6 от 15.12.2022 года о проведении закупа медицинских изделий.

020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева – 1.

БИН 180 640 031 670.

ИИК KZ 716 010 321 000 250 131

БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана», г. Кокшетау

объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование закупаемых товаров** | **Ед. измерен.** | **Кол-во, объем** | **Цена за единицу, тенге** | **Сумма, выделенная для закупок** |
| 1 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. | шт | 90 | 4 076,00 | 366 840,00 |
| 2 | Винт навикулярный самонарезающий 3.5x20 мм, 24 мм, 26 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, 46 мм, 50 мм. | шт | 20 | 3 272,00 | 65 440,00 |
| 3 | Винт навикулярный самонарезающий 4.0x20мм, 26 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. | шт | 20 | 3 485,00 | 69 700,00 |
| 4 | Винт навикулярный самонарезающий 4.0x8,14,16/20мм, 30мм, 40 мм, 50 мм. | шт | 20 | 3 472,00 | 69 440,00 |
| 5 | Винт маллеолярный самонарезающий 4.5x22/45мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. | шт | 30 | 4 003,00 | 120 090,00 |
| 6 | Винт спонгиозный самонарезающий 6.5x30мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. | шт | 10 | 5 555,00 | 55 550,00 |
| 7 | Винт слепой M8-0 | шт | 6 | 10 258,00 | 61 548,00 |
| 8 | Винт компрессионный M10x1 | шт | 2 | 7 637,00 | 15 274,00 |
| 9 | Винт реконструктивный канюлированный 6.5 L-75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120мм. | шт | 5 | 16 664,00 | 83 320,00 |
| 10 | Блокирующий набор /60-75/, /70-85/, /80-95/, /90-105/. | шт | 3 | 33 327,00 | 99 981,00 |
| 11 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110мм H. Обозначает | шт | 20 | 16 664,00 | 333 280,00 |
| 12 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 2.0x210 | шт | 80 | 2 083,00 | 166 640,00 |
| 13 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 2.0x310 | шт | 80 | 2 083,00 | 166 640,00 |
| 14 | Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | шт | 80 | 1 766,00 | 141 280,00 |
| 15 | Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой | шт | 80 | 2 443,00 | 195 440,00 |
| 16 | Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой | шт | 80 | 1 684,00 | 134 720,00 |
| 17 | Пластина прямая широкая L-51 мм, 60 мм, 66 мм. | шт | 1 | 75 500,00 | 75 500,00 |
| 18 | Пластина реконструктивная прямая 4отв. L-64, 6отв. L-84, 7отв. L-94, 8отв. L-104, 9отв. L-114мм. | шт | 4 | 43 959,00 | 175 836,00 |
| 19 | Пластина 1/3 трубки 5отв. L-68, 6отв. L-82, 7отв. L-96, 8отв. L-110, 9отв. L-124, 10отв. L-138. | шт | 20 | 24 032,00 | 480 640,00 |
| 20 | Сверло 2.5/220 | шт | 1 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| 21 | Сверло 1.8/180 | шт | 1 | 30 429,00 | 30 429,00 |
| 22 | Сверло 6.5/350 | шт | 1 | 55 062,00 | 55 062,00 |
| 23 | Стержень для бедренной кости левый и правый (L, R), (диаметр/длина) 9 мм, 10 мм x 340 мм, 360 мм, 380 мм. | шт | 12 | 111 504,00 | 1 338 048,00 |
| 24 | Стержень для плечевой кости с компрессией 8 мм; 9 мм x 200мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм. | шт | 8 | 91 477,00 | 731 816,00 |
| 25 | Стержень реконструктивный для плечевой кости 8x150 | шт | 10 | 96 630,00 | 966 300,00 |
| 26 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10 мм x 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм., 360мм, 375мм. | шт | 20 | 110 100,00 | 2 202 000,00 |
| 27 | Винт дистальный 4,5 L-30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 55 мм, 65 мм, 70мм, 75мм. | шт | 150 | 4 221,00 | 633 150,00 |
| 28 | Винт дистальный 5.0 L-35мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55мм. | шт | 5 | 4 323,00 | 21 615,00 |
| 29 | Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4 и 5 мм x 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм. | шт | 18 | 83 318,00 | 1 499 724,00 |
| 30 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x14, 16, 18, 20, 22, 24, 26мм H. | шт | 40 | 3 749,00 | 149 960,00 |
| 31 | Проксимальная латеральная плечевая пластина II, 3отв., 4отв., 5отв. длинная 104 мм, 122 мм, 140 мм. | шт | 22 | 82 800,00 | 1 821 600,00 |
| 32 | Плечевая пластина проксимальная латеральная  Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | шт | 12 | 49 200,00 | 590 400,00 |
| 33 | Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II, левая, правая, 7 отв., 110 мм, 9 отв., 136 мм. | шт | 6 | 72 680,00 | 436 080,00 |
| 34 | Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II, левая, правая, 6 отв., 94 мм, 8 отв., 120 мм. | шт | 6 | 72 680,00 | 436 080,00 |
| 35 | Дистальная латеральная бедренная пластина II, левая, правая, 6 отв., 140 мм, 7 отв., 158 мм, 8 отв., 176 мм, 9 отв., 194 мм, 10 отв., 212 мм, 11 отв., 230 мм, 12 отв., 248 мм, 13 отв., 266 мм, 14 отв., 284 мм | шт | 3 | 79 005,00 | 237 015,00 |
| 36 | Пластина для ключицы с латеральным расширением II левая, правая 5отв., 6отв., 100 мм, 112 мм. | шт | 30 | 66 700,00 | 2 001 000,00 |
| 37 | Ключичная пластина  реконструкционная (L) Используется с фиксирующими винтами 3,5 мм, кортикальными винтами 3,5 мм | шт | 24 | 49 200,00 | 1 180 800,00 |
| 38 | 3.5 мм Винт  компрессионный 30 мм, 40мм | шт | 200 | 4 200,00 | 840 000,00 |
| 39 | Пластина ключичная с крючком левая и правая IV и V, 4отв., 5отв., 6отв., - глубина крючка 14 мм. | шт | 20 | 59 255,00 | 1 185 100,00 |
| 40 | Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI левая, правая, 6отв., 7 отв., 8отв., 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм. | шт | 13 | 66 700,00 | 867 100,00 |
| 41 | Дистальная медиальная большеберцовая пластина II левая, правая 6отв., 8отв., 10отв., 12отв.,129,5 мм, 153,5 мм, 177,5 мм, 201,5 мм. | шт | 16 | 72 450,00 | 1 159 200,00 |
| 42 | Винт блокирующий (кортикальный) 3,5 х 20; 30; 40; 50мм. | шт | 100 | 2 875,00 | 287 500,00 |
| 43 | Винт блокирующий (Т15) 3.5х16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм. | шт | 500 | 3 795,00 | 1 897 500,00 |
| 44 | Винт блокирующий 2,7х 16 мм, 18 мм, 20 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм. | шт | 200 | 3 795,00 | 759 000,00 |
| 45 | Кортикальный винт, полностью резьбовой 4,5х 36; 40; 46; 50мм. | шт | 100 | 4 025,00 | 402 500,00 |
| 46 | Винт блокирующий 5,0 х 34мм; 36мм; 40мм; 44мм; 48мм; 60мм; 70мм; 80мм; 85мм | шт | 120 | 7 475,00 | 897 000,00 |
| 47 | Пластина для лучевой кости узкая, левая/правая 4отв., 5отв. L- 64 мм, 75 мм. | шт | 30 | 49 991,00 | 1 499 730,00 |
| 48 | Пластина для лучевой кости широкая, левая/правая 4отв, 5отв. L- 64 мм, 75 мм. | шт | 30 | 49 991,00 | 1 499 730,00 |
| 49 | Винт 2.4x 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, | шт | 280 | 13 214,00 | 3 699 920,00 |
| 50 | Пластина J-образная реконструктивная правая, левая -3,5мм 10отв., 14 отв. | шт | 4 | 97 739,00 | 390 956,00 |
| 51 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 30 мм, 36 мм, 40 мм, | шт | 10 | 4 076,00 | 40 760,00 |
| 52 | Винт спонгиозный канюлированный самонарезающий 7.0x32/70H | шт | 25 | 16 664,00 | 416 600,00 |
| 53 | Клещи сокращённые длинные 1x1 | шт | 1 | 847665,00 | 847 665,00 |
| 54 | Клещи сокращённые с западкой с острыми окончаниями | шт | 2 | 195615,00 | 391 230,00 |
| 55 | Компрессионные клещи | шт | 1 | 431802,00 | 431 802,00 |
| 56 | Временный манипулятор | шт | 1 | 86940,00 | 86 940,00 |
| 57 | Клещи сокращённые регулируемые | шт | 1 | 773766,00 | 773 766,00 |
| 58 | Пластина реконструктивная прямая-3,5мм 9отв.-L 114 мм, 14 отв.-L-174 мм. | шт | 6 | 91943,00 | 551 658,00 |
| 59 | Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, 9.5, 10, 11 ×200, 230 | шт | 29 | 74 750,00 | 2 167 750,00 |
| 60 | Фиксационный проксимальный винт | шт | 29 | 8 884,00 | 257 636,00 |
| 61 | Блокирующий винт 5 х 40мм. | шт | 44 | 5 175,00 | 227 700,00 |
| 62 | Винт шеечный, канюлированный 10,5 х 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 | шт | 29 | 32 315,00 | 937 135,00 |
| 63 | Бедренный стержень | шт | 17 | 90 000,00 | 1 530 000,00 |
| 64 | Винт заглушка бедренная | шт | 17 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| 65 | Винт для блокировки бедренный Диаметр 4.9 мм Длина 40 мм | шт | 17 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| 66 | Бедренный стягивающий винт 10,4 мм | шт | 17 | 30 000,00 | 510 000,00 |
| 67 | Полукольцо, D=100 мм, 110 мм, 120 мм, 130 мм, 140 мм, 150 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм. 15 отв., 16отв., 17отв., 18отв., 20отв., 21отв., 22отв., 25отв., 27отв., 30отв., 33отв. | шт | 40 | 19 930 | 797 200,00 |
| 68 | Полукольцо с отогнутыми концами, D=120 мм, 130 мм, 150 мм. 27 отв., 28 отв., 31 отв. | шт | 16 | 38 621 | 617 936,00 |
| 69 | Стержень резьбовой, М6, L=60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 200 мм. | шт | 80 | 4 493 | 359 440,00 |
| 70 | Балка, L=159 мм, 236 мм, 335 мм. 14 отв., 21 отв, 30 отв | шт | 6 | 8 971 | 53 826,00 |
| 71 | Балка с резьбовым хвостовиком, М6, L=131 мм, 171 мм, 211 мм, 251 мм. 5 отв., 7 отв., 9отв., 11отв. | шт | 6 | 6 624 | 39 744,00 |
| 72 | Планка, 2 отв., 3 отв., 4 отв., 5 отв., 6 отв., 7 отв., 8 отв., 9 отв., 10 отв. | шт | 100 | 4 464 | 446 400,00 |
| 73 | Планка винтообразная, 2 отв., 3 отв., 4 отв. | шт | 6 | 3 859 | 23 154,00 |
| 74 | Кронштейн, с резьбовым хвостовиком, М6, 1 отв., 2 отв., 3 отв., 4 отв. | шт | 30 | 5 933 | 177 990,00 |
| 75 | Кронштейн, с резьбовым отверстием, М6, 1 отв., 2 отв., 3 отв., 4 отв. | шт | 30 | 5 933 | 177 990,00 |
| 76 | Кронштейн двухсторонний | шт | 10 | 7 286 | 72 860,00 |
| 77 | Муфта резьбовая, М6, L=20 мм, 40 мм. | шт | 10 | 5 933 | 59 330,00 |
| 78 | Муфта резьбовая, М6, L=15 мм, 20 мм, | шт | 10 | 3 500 | 35 000,00 |
| 79 | Муфта резьбовая, карданная (многоосевая), М6 | шт | 10 | 17 741 | 177 410,00 |
| 80 | Гайка, М6, нержавеющая сталь (за 1 шт.) | шт | 600 | 418 | 250 800,00 |
| 81 | Болт М6х10, 16, 30 нержавеющая сталь ( за 1 шт.) | шт | 100 | 691 | 69 100,00 |
| 82 | Стержень-шуруп метафизарный, М6, D=5.5 мм, L=90 мм, 120 мм, 150 мм. | шт | 5 | 24 408 | 122 040,00 |
| 83 | Стержень-шуруп диафизарный, М6, D=5 мм, L=90 мм, 120 мм, 150 мм. | шт | 10 | 23 112 | 231 120,00 |
| 84 | Болт-спицефиксатор, М6, с пазом | шт | 150 | 2 333 | 349 950,00 |
| 85 | Шайба с пазом | шт | 20 | 2 131 | 42 620,00 |
| 86 | Кусачки для спиц | шт | 2 | 130 523 | 261 046,00 |
| 87 | Ключ торцевой | шт | 1 | 10 232 | 10 232,00 |
| 88 | Ключ, универсальный | шт | 1 | 11 852 | 11 852,00 |
| 89 | Спиценатягиватель, тарированный, с авто-зажимом спицы | шт | 1 | 360 000 | 360 000,00 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **46 717 956,00** |

**Место поставки товара**:Государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева, 1. Склад МИ.

**Требуемый срок поставки:** Согласно технической спецификации.

**Условия поставки:** Доставить товар по количеству, качеству, ассортименту согласно технической спецификации в указанные сроки.

      Пакет тендерной документации можно получить по адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок, или на интернет ресурсе: **www.amob.kz.**

Конверты с тендерными заявками представляются по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок.

Время начала приема заявок **19 декабря 2022 года 09.00 ч.**

     Окончательный срок представления тендерных заявок до **09.30** ч **"9" января 2023 г.**

    Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в **11.30** ч **"9" января 2023 г** по следующему адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р. Сабатаева 1, отдел государственных закупок.

Председатель тендерной комиссии - Чайков Д. П.

Заместитель директора по

хирургической службе

Заместитель председателя - Алгожина К. Б.

Руководитель финансово-

экономической службы

Члены тендерной комиссии:

1. Турсунбаева А. Б. - юрист

2. Нурманбекова А. - начальник отдела государственных закупок

3. Валькович И. М. - зам. гл. бухгалтера

Секретарь тендерной комиссии - Целовальникова А. В.

специалист по госзакупкам

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

      Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 -716-2-26-95-85.

**Директор**

**Государственного коммунального предприятия**

**на ПХВ «Многопрофильная областная больница»**

**при управлении здравоохранения Акмолинской области Жаров Н. К.**