Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                  «9» марта  2021 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.1 п.116 тендер признан несостоявшимся решила закупить товары, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Измерительный картридж 250 . | Измерительный картридж состоит из датчиков, реагентов, а также электронные и жидкостные компоненты для проведения анализов пациента и контроля качества.Датчики находятся в верхней части картриджа и служат для измерения рН, парциальное давление кислорода рО₂, парциальное давление углекислого газа рСО₂, натрий-Na⁺, калий -K⁺, кальций- Ca⁺⁺, Хлор-Cl⁺, Глюкоза- GLU, Гематокрит- HCT, Гемоглобин и его видовРеагенты и жидкостные компоненты – находиться во внутренней части картриджа и используются при проведение анализа пациентов, калибровки и контроля качества.В передней части картриджа имеется порт введения образца со съемной насадкой уловителя сгустков. Также в передней части имеется два соединителя с промывочным картриджем и картриджем для отходов, данные соединители позволяют промывать реагентом для того чтобы очистить путь для образца и смыть отработанную жидкость в промывочный картридж/картридж для отходов не позволяя контактировать с системными компонентами. Рядом с соединителями имеется штифты для выравнивания измерительного картридж с промывочным картриджем. В задней части картриджа имеется система трубок, которая обеспечивает путь потоку реагентов и образца через картриджи и соединяется к валами перистальтического насоса. В задней верней части имеется клапан который двигается в двух направлениях, тем самым направляя поток реагентов и образца в модуль с датчиками. Также имеются камера образца которая измеряет СО-ох и Интерфейс приводного колеса который проворачиваясь открывает и закрывает камеру образца измерения СО-ох. Картридж стабилен в течение 28 дней со дня установки его в систему RapidPoint 500. Материал изготовления - пластик. Габариты: ширина (с учетом системы трубок) -100 мм; высота -160 мм, ширина - 20. в упаковке - 1 штука. | уп | 10 | 480 000,00 | 4 800 000,00 |
| 3 | Промывочный картридж (4 шт). | Промывочный картридж/картридж отходов - состоит из двух внутренних камер в цельном корпусе. В одной камере находиться реагент для промывки, который очищает путь для образца после проведения калибровки или анализа. В другой камере храниться жидкие отходы после проведения анализов, калибровки и промывки системы. С задней стороны имеется два отверстия на расстоянии 50 мм друг от друга, для соединения с жидкостной системой измерительного картриджа (система RapidPoint 500). И два отверстия на расстоянии 50 мм друг от друга, для соединения штифтов от измерительного картриджа Материал: пластик Размеры: Ширина с учетом соединительной части -100 мм, длина- 150 мм, высота-130 мм. В упаковке - 4 штуки. | уп | 10 | 96 000,00 | 960 000,00 |
| 4 | Контроль уровень 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл | уп | 1 | 110 127,00 | 110 127,00 |
| 5 | Контроль уровень 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества COMPLETE LEVEL 2 30 aмп. x 2,5 мл | уп | 1 | 110 056,00 | 110 056,00 |
| 6 | Контроль уровень 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества 30 амп. x 2,5 мл) | Контроль качества COMPLETE LEVEL 3 30 aмп. x 2,5 мл | уп | 1 | 104 899,00 | 104 899,00 |
| 21 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) | Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) | уп | 50 | 33 050 | 1 652 500,00 |
| 22 | Реагент для определения Actin FS 10 x 2 мл (400 тестов) | Реагент для определения Actin FS 10 x 2 мл (400 тестов) | уп | 20 | 27 360,00 | 547 200,00 |
| 23 | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл (2000 тестов) | Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл (2000 тестов) | уп | 10 | 99 200,00 | 992 000,00 |
| 24 | Реагент для определения Test Thrombin | Реагент для определения Test Thrombin 10 x на 5 мл 500 тестов | уп | 5 | 113 600,00 | 568 000,00 |
| 25 | Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml | Реагент для определения Multifibren U 10 x 5 ml (500тестов) | уп | 40 | 62 400 | 2 496 000,00 |
| 26 | Реагент для определения D-DIMER ( 1 набор 300 - большой) | Реагент для определения D-DIMER ( 1 набор 300 - большой) | уп | 8 | 336 000,00 | 2 688 000,00 |
| 27 | Контроль D-DIMER норма и патология | Контроль D-DIMER норма и патология | уп | 2 | 78 400 | 156 800,00 |
| 28 | Реагент для скрининга LA 1 | Реагент для скрининга LA 10 x на 2 мл 200 | уп | 1 | 194 488,00 | 194 488,00 |
| 29 | Реагент подтверждающий для LA 2 | Реагент подтверждающий для LA 2 10 x на 1 мл 100 | уп | 1 | 166 522,00 | 166 522,00 |
| 30 | Реагент для определения Berichrom AT III | Реагент для определения Berichrom AT III (1 набор) | уп | 3 | 189 600,00 | 568 800,00 |
| 31 | Калибратор PT-Multi calibrator | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | уп | 2 | 66 101,00 | 132 202,00 |
| 32 | Стандарт для Фибриногена | Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 (6 x на 1 мл) | уп | 2 | 114 404,00 | 228 808,00 |
| 33 | Стандартная плазма | Standard human plasma 10 x for 1 ml | уп | 1 | 78 400,00 | 78 400,00 |
| 34 | Контрольная плазма Control Plasma N | Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл | уп | 4 | 62 400,00 | 249 600,00 |
| 35 | Контрольная плазма Control Plasma P | Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл | уп | 4 | 78 400,00 | 313 600,00 |
| 36 | Контроль Ci-Trol 1 | Контроль Ci-Trol 1 (10 x на 1 мл) | уп | 2 | 48 012,00 | 96 024,00 |
| 37 | Контроль Ci-Trol 2 | Контроль Ci-Trol 2 (10 x на 1 мл) | уп | 2 | 57 304,00 | 114 608,00 |
| 38 | Контроль Ci-Trol 3 | Контроль Ci-Trol 3 (10 x на 1 мл) | уп | 2 | 46 842,00 | 93 684,00 |
| 39 | Хлорид кальция 0,025 моль/л | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | уп | 5 | 19 068,00 | 95 340,00 |
| 42 | Чашечки для образцов 1,5мл (уп 1000шт) | Чашечки для образцов 1,5мл (уп 1000шт) | уп | 4 | 36 864,00 | 147 456,00 |
| 43 | Чашечки для образцов 3,5 мл(уп 1000шт) | Чашечки для образцов 3,5 мл(уп 1000шт) | уп | 3 | 62 287,00 | 186 861,00 |
| 44 | Раствор чистящий Clean I CA 1*50 мл | Раствор чистящий Clean I CA 1*50 мл | уп | 35 | 38 135,00 | 1 334 725,00 |
| 45 | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл | Раствор промывочный CA Clean II 1 x 500мл | уп | 1 | 95 338,00 | 95 338,00 |
| 46 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x15мл) | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл | шт | 1 | 21 610,00 | 21 610,00 |
| 47 | Фактор VIII - 8*1 мл | Плазма дефицитная по Фактору VII 8 x на 1 мл 160 |  | 1 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 48 | Диспосистема для анализатора BFT II (2ml*500 шт) | Диспосистема для анализатора BFT II (2ml*500 шт), реакционные пробирки |  | 20 | 123 000,00 | 2 460 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 21 859 648 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров 21 859 648  (Двадцать один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь тенге).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «LabMedTesh», г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, переулок Ләйлі-Мәнжүн, 14, Вп 1.

Сумма договора: 21 859 648  (Двадцать один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь тенге).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить медицинские изделия у поставщика:   ТОО «LabMedTesh», г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, переулок Ләйлі-Мәнжүн, 14, Вп 1.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 12 марта 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «LabMedTesh».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                          Жаров Н. К.