Протокол об итогах  закупок способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                                                                                                             «2» сентября  2022 г при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,  медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных постановлением Правительства РК № 375 от 4 июня 2021 года согласно пп.4 п.144 имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году, способом из одного источника:

| № п/п | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. | Кол-во, | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Электрод для временного ЭКС | Режим стимуляции VVI, VOO. Максимальный диаметр 5.7 F. Общаядлинане менее 130 см. Полезнаядлина 110 см. Контактдистальный (катод V) 5.7 F. Площадьне менее 12 мм2. Материал - титан. Электрическоесопротивлениеспираликатода 60 Ом. Контактпроксимальный (анод V) 5.4 F. Площадьне менее 22 мм2. Материал - FeCrNi. Электрическоесопротивлениеспиралианода 60 Ом. Межконтактноерасстояниене менее 10 мм. Изолятор 5.4 F. Материал полиэтилен рентгеноконтрастный. Коннектор однополюсные штекеры 2 мм, «-» чёрный, «+»красный, с защитными колпачками. Конфигурация дистального конца обеспечивает легкое проведение и оптимальное позиционирование в правом желудочке. Электрод средней жесткости с атравматическим кончиком формы "Cournand" обеспечивает надежное контактирование и исключает перфорацию стенки сердечной мышцы. Несмываемые метки по длине и рентгеноконтрастная трубка обеспечиваютполный контроль процесса имплантации. Защитные колпачки на штекерах обеспечивают повышенную безопасность от попадания на контакты электрода статического электричества. Совместим практически со всеми существующими разъёмами наружных электрокардиостимуляторов. Изодиаметрическая форма дистального конца электрода обеспечивает лёгкое удалениепридеимплантации. | шт | 10 | 48 650,00 | 486 500,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 486 500,00 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров: 486 500,00 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот тенге).

# 3. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

договора: ТОО  «НаноФарм» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Экспериментальная база, дом № 3а .

Сумма договора:  486 500,00 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот тенге).

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить медицинские изделия у поставщика:  ТОО  «НаноФарм» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Экспериментальная база, дом № 3а .

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 6 сентября 2022 года заключить договор о государственных закупках с  ТОО  «НаноФарм» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Экспериментальная база, дом № 3а .

5. Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                     Жаров Н. К.