Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                «2» февраля  2021 г. при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  № 1729, согласно пп.4 п.116 имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера, способом из одного источника:

| № лота | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процедурный комплект для кардиохирургических операций | Процедурный комплект для кардиохирургических процедур. Класс безопасности 2б: Кардиохирургическая простыня 280x310см – 1 шт- изготовлена из трехслойной структуры- нетканного материала (TNT/PE/TNT), вес 75 мг/мк. 1 слой – вискозный материал, обладает абсорбирующими свойствами, 2 слой – полиэтиленовая плёнка с микрорельефом, 3 слой – белый полипропилен с абсорбирующими свойствами.. Сверхвпитывающий и водонепроницаемый вкладыш из вискозы. С двух сторон простыня имеет прозрачным пленочные края 60х320 см. Цвет -синий. Простыня имеет высокий уровень резистентности к проникновению микроорганизмам 6 BI. Оценка чистоты-загрязнение микроорганизмами 1 Log10 (CFU/dm2) Резистентность к проникновению жидкости 300 см H2O.; Усиленное защитное покрытие на стол 137x180см - водоотталкивающие и крайне прочные покрытия на инструментальный стол с центральной частью из впитывающего нетканого материала.впитывающая способность более 520 мл жидкости на м2 по всей поверхности материала-1 шт..; Защитное покрытие на стол 150x250см – 1 шт- Изготовлено из многослойной ткани по технологии нанесения расплава. Cухое холстоформирование. Вискоза светло-синего цвета. Соэкструдированный полиэтилен низкой плотности с микротиснением -синего цвета. Вес 54 г/м2, впитываемость 250 гр/м2. Резистентность к проникновению жидкости не менее 139 см H2O.; Простыня одноразовая с липучкой 100x100см- Нетканый материал медикейс, плотность 74 г/м2: 1 слой – вискозный материал, обладает абсорбирующими свойствами, 2 слой – полиэтиленовая плёнка с микрорельефом, 3 слой – белый полипропилен с абсорбирующими свойствами., размеры 100 х 100 см с липкой лентой-6 шт.; Усиленные халаты - Халат усиленный изготовлен из трехслойного нетканного материала Внешний слой «Спанбонд» –водоотталкивающий материал,2 промежуточных слоя «Мелтблоун» –бактериальный барьер и отвод жидкости, Внутренний слой «Спанбонд» –для прочности, SMS 45 г/мк имеет крой, идентичный стандартной модели, но с дополнительным усилением критической зоны по передней поверхности и в области предплечий. Предназначен для оптимальной защиты в течение длительных хирургических операций с большим объемом жидкостей и высоким риском инфицирования, размер XL- 4 шт; Стандартный халат L -1 шт-Длина халата 122см, укомплектован полотенцами для рук. Изготовлен из трехслойного нетканного материала Внешний слой «Спанбонд» –водоотталкивающий материал,2 промежуточных слоя «Мелтблоун» –бактериальный барьер и отвод жидкости, Внутренний слой «Спанбонд» –для прочности, SMS 45 г/мк из полипропиленовых волокон. размеры 1 шт; Перчатки- Стерильные неопудренные хирургические перчатки с усиленной манжетой вместе с водоотталкивающим покрытием (синтетический полимер) . Наличие гидрофобного покрытия. Высокий уровень тактильной чувствительности, текстурированная поверхность светло-коричневого цвета. Материал: натуральный латекс. размеры размер 7,5- 5 пар., Скальпель №15 – Скальпель- материал ручки -ABS, изготовлено из нержавеющей стали. Наличие съемной крышки для защиты лезвия. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Апирогенный, не токсичный -1 шт; Скальпель №11-. Скальпель- материал ручки -ABS, изготовлено из нержавеющей стали. Наличие съемной крышки для защиты лезвия. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. Апирогенный, не токсичный- 2 шт; Пленка защитная 9x45 см. Водонепроницаемая стерильная повязка для закрытия ран и порезов с покрытием Ioban. Дышащая пленка обеспечивает непроницаемый барьер для жидкостей, бактерий и вирусов. – 1 шт; Очиститель наконечника 2'x2' – 1 шт; Отсос Yankauer- шаровидный кончик, с клапаном вакуум-контроля, регулятор , стерильный, без боковых отвестий -1 шт; Аспирационная трубка 350см Материал: ПоливинилХлорид , тип соединения F/F – 1 шт , Чаша 500мл- чаша синего цвета с нанесенной градуировкой Материал- полимер медицинского назначения. Не содержит латекс и ПВХ. (высота 6 см, диаметр 12,5 см) – 3 шт; Почкообразный лоток 700мл – 2 шт. Мочеприемник 500мл Материал термопластик, полимерный материал – 1шт; Катетер дренажный 28F прямой – материал ПВХ- 1шт.; Катетер дренажный 28F изогнутый - 1 шт .Ручка коагулятора – электрохирургическая коагулятор- ручка. Состав: Ручка: высокопрочный пластик, электрод: съемный нож, трехполюсное соединение. Длина ручки 153 см., кабель 310 см. Вес: 60 г. – 1 шт - 1 шт , Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости предназначена как для пассивного (под действием силы тяжести) так и активного (с помощью вакуумных устройств) дренирования плевральной полости и для дренирования средостения. Объем не менее 2300 л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см 2. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом 25 мл, цифровым обозначением с шагом 100 мл. Наличие отдельного порта для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом 140см/7-10, (16-40CH). Универсальная ручка для переноски и фиксации на кровати пациента синего цвета. В стерильной упаковке.- 1 шт. ∙ Набор турникетов DLP размером 19,1 см – 6 шт. Набор турникетов DLP размером 12,7см – 2 шт. Перфоратор аорты 4,5 мм - 1 шт.Набор упакован в единую стерильную упаковку. Примечание 1 халат с размером XL и 1 пара перчатки с размером 7,5 с полотенцем для сушки рук должны быть упакованы отдельно внутри комплекта для операционной медсестры. | комп | 10 | 86 600 | 866 000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 866 000 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров: 866 000 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч  тенге).

3. Поставщик приложил документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил № 1729.

# 4. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

# договора: ТОО «Galamat Integra», г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 20/2.

Сумма договора: 866 000 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч  тенге).

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить медицинские изделия у поставщика: ТОО «Galamat Integra», г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 20/2.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 5 февраля 2021 года заключить договор о государственных закупках с: ТОО «Galamat Integra», г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 20/2.

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                              Жаров Н. К.