Протокол об итогах закупа способом из одного 
источника

ГКП на ПХВ «Многопрофильная  областная больница»                                                                                                                                              «2» февраля  2021 г.

при управлении здравоохранения Акмолинской области

1.Организатор государственных закупок      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  г. Кокшетау ул. Сабатаева 1 на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических  № 1729, согласно пп.4 п.116 имеется потребность в осуществлении закупа товаров, на период до подведения итогов тендера, способом из одного источника:

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация (описание) товаров, работ и услуг | Ед. измерен. | Кол-во, объем | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологический клапан митральный | Биопротез из свиной ткани состоит из свиных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральгиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответствующее приспособлены к гибкому ацетилому полимеру стентов. Каркас- ацеталь- гоиополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгенокантрасное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей; сурфанктат- натрия додоцил сульфат. Дугообразное шовное кольцо полностью повторяет анатомию нативного фиброзного кольца и распологается вровень с краем каркаса клапана. Система имплантации CINCHII со встроенным храповым механизмом ( механизм одностороннего вращения) позволяет « складывать» стойки каркаса для облегчения имплантации,завязывания узлов за стойками каркаса, предотвращает образование петель вокруг стоек каркаса клапана. Размер клапана: наружный диаметр каркаса25.0 мм, 27.0 мм, 29.0 мм, 31.0 мм, 24.0 мм, 26.0 мм, 28.0 мм, 30.0 мм, диаметр шовног колшьца 33 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм, 43 мм, высота клапан 18,0, 19,0 ,20,5, 22,0 , 23,0 мм жедудочковая протьрузия 13,5, 14,0, 15,5, 17,0, 17,5 мм Размеры по заявке заказчика | шт | 4 | 560 000 | 2 240 000 |
| 2 | Биологический клапан аортальный | Биопротез из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральгиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответствующее приспособлены к гибкому ацетилому полимеру стентов. Каркас- ацеталь- гоиополимер, покрытый полиэстерной тканью, рентгенокантрасное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей; сурфанктат- натрия додоцил сульфат. Дугообразное шовное кольцо полностью повторяет анатомию нативного фиброзного кольца и распологается вровень с краем каркаса клапана. Система имплантации CINCHII со встроенным храповым механизмом ( механизм одностороннего вращения) позволяет « складывать» стойки каркаса для облегчения имплантации, завязывания узлов за стойками каркаса, предотвращает образование петель вокруг стоек каркаса клапан. Размер клапана: наружный диаметр 21,0 мм, 23.0 мм, 25.0 мм, 29.0 мм, внутренний диаметр каркаса 18.5 мм, 20.5 мм, 22.5 мм, 24.0 мм, 26.0 мм, диаметр шовного кольца 27.0 мм, 30.0 мм, 16.0 мм, 17.5 мм, 18.3 мм, 20.0 мм, аортальная протузия 12.0 мм, 13,5 мм, 15.0 мм, 15.5 мм, 16.0 мм Размеры по заявке заказчика | шт | 4 | 560 000 | 2 240 000 |
| 3 | Механический митральный клапан | Клапан митральный состоит из кольцевого отверстия, двух створок, и сшивающей манжеты. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра. На манжете имеются маркеры (четыре на митральной манжете с интервалами 90градусов). Ручка/ротатор митрального клапана красного цвета. №27, 29,31 . Диаметр тканевого кольца 29,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 24,8 мм Площадь внутренного отверстия 4,59 см2 Метод 1 Стерилизация паром. Время: минимум 15 мин. Температура: минимум 1210С (2500F), максимум 1320С (2700F). Метод 2 Стерилизация паром. Время: минимум 4 мин. Температура: минимум 1320С (2700F), максимум 1350С (2750F). Размеры по заявке заказчика. | шт | 1 | 550 000 | 550 000 |
| 4 | Набор турникетов 19.1 см | Турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета, различной длины. Проволочный проводник включен в наборы. Длина турникетов 19.1 см. (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных, 2 большого наружного диаметра, прозрачных, 1 проводник) DLP размером 19,1 см | шт | 120 | 5 000 | 600 000 |
| 5 | Перфоратор аорты | Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размеры: 2,50 - 6,0 мм. 4,5 мм размеры по заявке заказчика | шт | 50 | 12 000 | 600 000 |
| 6 | Клапан двустворчатый в аортальную позицию | Cердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов). Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см2 Кондуит высокой порозности, представляет собой полиэстер двойного плетения, импрегнированный коллагеном Внутренний диаметр кондуита 26 мм комплектлектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Размеры по заявке заказчика. | шт | 3 | 990 000 | 2 970 000 |
| 7 | Проволока стальная хирургическая (6) 4х45 мм. | Проволока стальная хирургическая (6) 4х45 мм. Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. Метрический размер 8, условный размер 6. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковка, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. | шт | 60 | 7 939 | 476 340 |
| 8 | Проволока стальная хирургическая (7) 4х45х48мм | Проволока стальная хирургическая (7) 4х45х48мм Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, должна быть выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Внутренний вкладыш представляет собой прямую упаковку из картона содержащую 4 прямых стерильных отрезка стальной хирургической проволоки. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. | шт | 60 | 8 880 | 532 800 |
| 9 | Двухступенчатые венозные канюли | Двухступенчатая венозная канюля Канюли характеризуются устойчивым к перегибам армированным корпусом с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа «корзинка». Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Отметки глубины введения позволяют добиться оптимального положения канюли. Длина 38.1 см. Коннектор 1/2” (1.27 см) без люер порта. Размеры: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr. (12.0/17.0 мм). размеры по заявке заказчика | шт | 120 | 19 000 | 2 280 000 |
| 10 | Катетер для дренажа левого желудочка | Эти левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей силиконовым и ПВХ корпусом, с прямым, изогнутым, или гибким корпусом, с нанесенными отметками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковым интродюсером для облегчения постановки и проведения. Все дренажи поставляются с гладкостенным коннектором 1/4 (0,64 см). Силиконовый 20 Fr (6.7 мм) Длина (40,6 см) Гладкостенный коннектор без люер-порта и гибкий интродюсер | шт | 10 | 11 000 | 110 000 |
| 11 | Однаступенчатая венозная канюля. Углавая 90. | Эти канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Используются как в педиатрической так и взрослой хирургии. Данная конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального положения канюли. Для коннектора 3/8 (0.95 см) Длина 15,0 (38,1 см) 24 Fr (8.0мм), 28 Fr (9.3 мм). 32 Fr ( 10,7 мм). | шт | 20 | 21 000 | 420 000 |
| 12 | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией | Канюли имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом, с отдельной дренажной линией. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. Длина 14.0 см. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 12 ga (9 Fr) | шт | 60 | 8 000 | 480 000 |
| 13 | Набор для установки канюли | Набор для постановки катетера левого предсердия. Набор содержит компоненты для черезбедреного искусственного кровообращения. Разработаны для черезожной постановки или под прямым визуальным контролем зрения. Набор содержит следующие комплекты: 1-60 cc шприц с наконечником для катетера, 1 - 18 ga Стальная игла 1- 8/10 Fr (2.7/3.33 мм) пошаговый дилататор, 1- 12/14 fr (4.0/4.7 мм) пошаговый дилататор, 1-0.038 ( 0.1 см) x 150 см проводник, 1 -#11 | шт | 5 | 28 000 | 140 000 |
| 14 | Картридж - тест Автоматический таймер свертываемости крови АСТ Plus, в комплекте с принадлежностями» | HR ACT (50 двойных тестов/упаковка) активированное время свертывания при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия) | шт | 15 | 70 000 | 1 050 000 |
| 15 | Артериальные канюли по типу ЕОРА | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) с люер портом. Длина 30,5 см. Размеры: 24 Fr (8.0 мм), 22 Fr-(7.3 мм) размеры по заявке заказчика | шт | 80 | 27 000 | 2 160 000 |
| 16 | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром, стерильный, однократного применения | Оксигенатор с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным/венозным резервуаром или без, с биопокрытием Balance, стерильный, однократного применения Тип оксигенатора-мембранный половолоконный. Тип мембраны –микропористый полипропилен. Площадь мембраны оксигенатора-2,5 м2. Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин. Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин, Первичный обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл, Скорость кровотока 1-7 л/мин, встроенный в оксигенатор артериальный фильтр - 38 микрон, Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат), металлическая скоба между током крови и воды для удаления электростатического напряжения в оксигенаторе. Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора, Венозно-кардиотомный резервуар -Материал изготовления - Tritan - Полностью прозрачный ударопрочный корпус. Покрытие- Balance™ Biosurface , Обьем венозного резервуара-4 500 мл Вращение венозных туррелей – на 360 градусов, гнезда датчиков давления под острым углом по отношению току крови. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардиотомного резервуара Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин, Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин, Размер кардиотомного фильтра 40 микрон, Наличие раздельного венозного и кардиотомного фильтров Наличие порта для подсоединения вакуума к венозному резервуару, наличие порта для присоденинения датчиков давления в резервуаре. Сертифицирован для работы с летучими анестетиками (севоран, севофлаконюран, изофлаконюран). Система магистралей - схема магистралей из поливинилхлорида или силикона по индивидуальному заказу каждой клиники, основные магистрали соединены с коннекторами оксигенатора и венознозного резервуара. Набор для операционного стола включает в себя держатель для магистралей, кардиотомный отсос 20х16 Fr. Мешок для утилизации набора. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя. Оксигенатор поставляется в наборе одновременно с кардиотомным венозным резервуаром и системой собственных магистралей покрытых Balance™ Biosurface | комплект | 60 | 200 000 | 12 000 000 |
| 17 | комплект для кристоллойдной кардиоплегии | комплект для кристоллойдной кардиоплегии Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором маопрные нометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии. | шт | 60 | 30 000 | 1 800 000 |
| 18 | Гемоконцентратор | Полисульфоновая мембрана. Волокна, которые не нужно ополаскивать при установке. Площадь поверхности мембраны (м2) - 0,71. Объем (мл) - 58. Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65 000. Перепад давления 1(мм. рт. Ст.) - 142. Максимальное трансмембранное давление (мм. рт. Ст.) - 500. Длина (см) - 25,3. Внутренний диаметр - 3,2. Внутренний диаметр волокон (микрон) - 200. Кровь (мм) - 6,35. Фильтрация (мм) - 6,35 | шт | 5 | 60 000 | 300 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 949 140 |

2. Сумма выделенная для закупки товаров: 30 949 140 (Тридцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто сорок  тенге).

3. Поставщик приложил документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил № 1729.

# 4. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого

договора: 30 949 140 (Тридцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто сорок  тенге).

Сумма договора: 30 949 140 (Тридцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто сорок  тенге).

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить медицинские изделия у поставщика:  ТОО «Dana Estrella», г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А, офис 101.

2) Заказчику: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области в срок до 5 февраля 2021 года заключить договор о государственных закупках с:  ТОО «Dana Estrella».

3) Организатору государственных закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Директор:                                            Жаров Н. К.